## 設計書表紙
設計書
工事名称 中央公民館高圧受電設備改修工事
0

## 内訳
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 原設計 |  |  |  | 変更設計 |  |  |  | 差引増減額
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備考
1 | 受変電設備工事 |  | 式 | 原設計 数 量: 1; 原設計 金 額: 0
2 | キューピクル基礎工事 |  | 式 | 原設計 数 量: 1; 原設計 金 額: 0
3 | 撤去工事 |  | 式 | 原設計 数 量: 1; 原設計 金 額: 0
4 | 仮設電気工事 |  | 式 | 原設計 数 量: 1; 原設計 金 額: 0
| 直接工事費 |  |  | 原設計 金 額: 0
| 共通仮設費 |  | 式 | bar: 原設計 数 量; 原設計 金 額
| 純工事費 |  |  | 原設計 金 額: 0
| 現場管理費 |  | 式 | bar: 原設計 数 量; 原設計 金 額
| 工事原価 |  |  | 原設計 金 額: 0
| 一般管理費計 |  | 式 | bar: 原設計 数 量; 原設計 金 額
| 工事価格 |  |  | 原設計 金 額: 0
| 消費税相当額 |  | ％ | 原設計 数 量: 10; 原設計 金 額: 0
| 工事費計 |  |  | 原設計 金 額: 0

## 内訳明細書1
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 原設計 |  |  |  | 変更設計 |  |  |  | 差引増減額
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備考
1 | 受変電設備工事 |  | 式 | 原設計 数 量: 1; 原設計 金 額: 0
| キューピクル式受電設備 | LBSタイプ（東北電力管内） | 基 | 原設計 数 量: 1; 原設計 金 額: 0
3φ3W6600V 50HZ
VCT-SP外部 WH-S外部
LBS
PC3φ100KVA
PC1φ75KVA
| キューピクル設置工事 |  | 式 | 原設計 数 量: 1; 原設計 金 額: 0
| 高圧ケーブル | 6KV EM-CET38sq | ｍ | 原設計 数 量: 30; 原設計 金 額: 0
| 端末処理剤（屋外） | 6KV CVT | 組 | 原設計 数 量: 1; 原設計 金 額: 0
| 端末処理剤（屋内） | 6KV CVT | 組 | 原設計 数 量: 1; 原設計 金 額: 0
| 電線管 | FEPφ80 | ｍ | 原設計 数 量: 20; 原設計 金 額: 0
| 電線管付属品 | FEPφ80 | 式 | 原設計 数 量: 1; 原設計 金 額: 0
| 接地工事費 | A種・B種・C種・D種 | 式 | 原設計 数 量: 1; 原設計 金 額: 0
| 電工費 |  | 式 | 原設計 数 量: 1; 原設計 金 額: 0
| 耐圧試験・立会費・試運転調整費 |  | 式 | 原設計 数 量: 1; 原設計 金 額: 0
| 雑材・消耗品 |  | 式 | 原設計 数 量: 1; 原設計 金 額: 0

## 内訳明細書2
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 原設計 |  |  |  | 変更設計 |  |  |  | 差引増減額
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備考
2 | キューピクル基礎工事 |  | 式 | 原設計 数 量: 1; 原設計 金 額: 0
| 既設基礎へ増設 | 2300×800×H500 | 式 | 原設計 数 量: 1; 原設計 金 額: 0
3 | 撤去工事 |  | 式 | 原設計 数 量: 1; 原設計 金 額: 0
| 撤去費 | 既設キュービクル他高圧機器 | 式 | 原設計 数 量: 1; 原設計 金 額: 0
| 処分費 |  | 式 | 原設計 数 量: 1; 原設計 金 額: 0
4 | 仮設電気工事 |  | 式 | 原設計 数 量: 1; 原設計 金 額: 0
| 仮設発電機リース費 | 4日（運搬・設置費含む） | 式 | 原設計 数 量: 1; 原設計 金 額: 0
| 発電機燃料費 | 4日（軽油） | 式 | 原設計 数 量: 1; 原設計 金 額: 0
| 仮設配管・配線工費 |  | 式 | 原設計 数 量: 1; 原設計 金 額: 0