## 表紙
高 山 市
工 事 番 号 | 市 長 | 副 市 長 | 部 長 | 課 長 | 指 導 監 | 係 長 | 係 | 精 査 | 設 計 者
08教総 | [8 empty] | 有限会社アブ・デザイン
第68号 | [8 empty] | 代表取締役 清水 篤
|  |  | 教 育 長 | 事務局長 | 課 長 | 係 長 | 係
教育委員会事務局
教育総務課
| 工 事 名 |  | 朝日・高根義務教育学校(仮称)整備工事(トイレ改修)
施 工 場 所 | 高 山 市 朝 日 町 万 石 |  |  |  |  | 地 内 | 設 計 年 月 | 令和 8年 3月

## 工事概要
工 事 金 額 ￥ 円
高 山 市
工 事 概 要
朝日・高根義務教育学校(仮称)整備工事(トイレ改修)
既存校舎トイレの建築改修工事一式及び改修に伴う電気設備改修・機械設備改修
〔建築概要〕 主要用途 義務教育学校(校舎)
構造規模 ＷＡ校舎棟 木造２階建て 996.34㎡
西側トイレ １階：男子・女子・多目的トイレ 、 ２階：男子・女子・多目的トイレ
ＲＣ校舎棟 ＲＣ造２階建て 752.01㎡
東側トイレ １階：男子・女子トイレ 、 ２階：男子・女子トイレ

## 大項目
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
朝日・高根義務教育学校(仮称)整備工事(トイレ改修)
Ⅰ | 改修工事 |  | 1 | 式
Ⅱ | 発生材処分費 |  | 1 | 式
直接工事費
Ⅲ | 共通仮設費 |  | 1 | 式
純工事費
Ⅳ | 現場管理費 |  | 1 | 式
工事原価
Ⅴ | 一般管理費等 |  | 1 | 式
工事価格
Ⅵ | 有価物控除 |  | 1 | 式
Ⅶ | 消費税等相当額 |  | 1 | 式
合 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅰ | 改修工事
Ａ | 建築工事 |  | 1 | 式
Ｂ | 電気設備工事 |  | 1 | 式
Ｃ | 機械設備工事 |  | 1 | 式
改修工事計

## 内訳書(建築)
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ａ | 建築工事
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 躯体工事 |  | 1 | 式
3 | 防水工事 |  | 1 | 式
4 | 木工事 |  | 1 | 式
5 | 金属工事 |  | 1 | 式
6 | 左官工事 |  | 1 | 式
7 | 建具工事 |  | 1 | 式
8 | 塗装工事 |  | 1 | 式
9 | 内装工事 |  | 1 | 式
10 | 撤去工事 |  | 1 | 式
建築工事計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 直接仮設工事
| 墨出し | 仕上 | 1 | 式
| 内部足場 | 脚立足場(並列) 2ヶ月 | 1 | 式
| 仮設間仕切壁 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ＋LGS下地､出入口 | 1 | 式
| 床養生 | 養生ｼｰﾄ敷＋ﾍﾞﾆｱ下地 | 1 | 式
| 仮囲い | ｼｰﾄ張＋単管ﾌﾚｰﾑ 2ヶ月 | 1 | 式
| 養生 | 仕上 | 1 | 式
| 清掃片付け | 竣工時 | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
2 | 躯体工事
| 砕石 土間下 | 再生砕石 | 1 | 式
| 防湿シート | 防湿ｼｰﾄ t0.15 | 1 | 式
| ポリスチレンフォーム | 押出法3種b t30 | 1 | 式
| 鉄筋 | D10 SD295A | 1 | 式
| 鉄筋加工組立費 | 鉄筋運搬共 | 1 | 式
| あと施工アンカー | 差筋ｱﾝｶｰD10 | 1 | 式
| 土間コンクリート | Fc18-18-25(N) | 1 | 式
| 同上打設手間 | ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送＋ｶｰﾄ打 | 1 | 式
| コンクリート天端均し | 木ｺﾞﾃ | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 防水工事
| シーリング(SR-1) | 10×10 ｼﾘｺｰﾝ | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
4 | 木工事
ぎふ証明材 桧材
| 下地材(間柱等) | 特一等 | 1 | 式
ぎふ証明材 桧材
| 下地材(胴縁等) | 特一等 | 1 | 式
ぎふ証明材 桧材
| 造作材(建具枠等) | 上小節 | 1 | 式
ぎふ証明材 桧材
| 羽目板(本実加工品) | 上小節 t15×W150 | 1 | 式
ぎふ証明材 桧材
| 羽目板(本実加工品) | 上小節 t12×W120 | 1 | 式
| 大工手間 |  | 1 | 式
| 釘・金物 |  | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
5 | 金属工事
| 軽量鋼製壁下地 | 50形 | 1 | 式
| 軽量鋼製天井下地 | 19形 | 1 | 式
| 天井下地開口補強 | 19形 450角 | 1 | 式
| 天井点検口 | ｱﾙﾐ製 450角 同材張 | 1 | 式
| 壁点検口 | ｱﾙﾐ製 300角 同材張 | 1 | 式
| 水切 | ｶﾗｰ鋼板製 t0.35×H30 | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
6 | 左官工事
| 張物下地モルタル塗 | 金ゴテ | 1 | 式
| タイル下地モルタル塗 | 木ゴテ | 1 | 式
| 汚垂石 | 御影石本磨き t20×W600 | 1 | 式
| コンクリートブロック積 | t100 Ｃ種 | 1 | 式
| 穴塞ぎ捨て型枠 | PL-2.3 金属拡張ｱﾝｶｰ | 1 | 式
| 詰めモルタル | 防水ﾓﾙﾀﾙ | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
7 | 建具工事
| ＴＴＢ－１ | W2510×D1340×H2020
| ３連片開き戸ブース | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＴＴＢ－２ | W2210×D1190×H2020
| ２連片開き戸ブース | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＴＴＢ－３ | W2510×D990×H2020
| ２連片開き戸ブース | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＴＴＢ－４ | W800×D800×H2020
| 片開き戸ブース | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＴＴＢ－５ | W760×H2020
| 片開き戸ブース | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＴＴＢ－６ | W1840×D1240×H2020
| ２連片開き戸ブース | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＴＴＢ－７ | W3185×D1240×H2020
| ３連片開き戸ブース | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＴＴＢ－８ | W3185×D1240×H2020
| ３連片開き戸ブース | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＴＷＳ－１ | W760×D100
| ハンガー付き棚板 | 取付調整費等含む | 1 | 式
| ＴＡＷ－１ | W1300×H700
| 引違い窓 | 取付調整費等含む | 1 | 式
W450×H600
| ＰＳ点検口取外再取付 | 既設再利用品 | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
8 | 塗装工事
珪藻土
| 調湿形水溶性樹脂系吹付 | ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地調整共 | 1 | 式
木面 2回塗
| 合成樹脂調合塗装(SOP) | 素地ごしらえ(A種) | 1 | 式
木面 2回塗
| ウレタン樹脂ワニス(UC) | 素地ごしらえ(A種) | 1 | 式
木面 2回塗
| 木材保護着色塗料(WP) | 素地ごしらえ(A種) | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
9 | 内装工事
床
| 複層ビニル床シート | t2.0 | 1 | 式
床
| ラワン合板 | t12 タイプⅡ | 1 | 式
| 壁 | 捨張工法
| 木目調メラミン化粧板 | t3.0 目透張 目地ｼｰﾙ | 1 | 式
| 壁 | 直張工法
| 木目調メラミン化粧板 | t3.0 目透張 目地ｼｰﾙ | 1 | 式
壁
| ジョイナー | ｱﾙﾐ製 | 1 | 式
壁
| シージング石膏ボード | t12.5 | 1 | 式
壁
| 耐水合板 | t12 | 1 | 式
壁
| ＳＵＳ巾木 | H60xt2.0 ＨＬ仕上 | 1 | 式
天井
| 珪酸カルシウム板 | t6.0 目透張 | 1 | 式
天井
| 塩ビ廻り縁 | 目透型 | 1 | 式
| メラミンカウンター | t20xW160 耐水MDF芯 | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
10 | 撤去工事
| 土間コンクリート撤去 |  | 1 | 式
| コンクリートブロック撤去 |  | 1 | 式
| カッター入れ |  | 1 | 式
| 床仕上撤去 | 床ﾀｲﾙ | 1 | 式
| 床仕上撤去 | 床ｼｰﾄ | 1 | 式
| 床仕上撤去 | ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ | 1 | 式
| 壁仕上撤去 | 羽目板 | 1 | 式
| 壁仕上撤去 | 塩ﾋﾞ巾木 | 1 | 式
| 天井仕上撤去 | 天井ﾎﾞｰﾄﾞ | 1 | 式
| 天井仕上撤去 | 塩ﾋﾞ廻り縁 | 1 | 式
| 天井下地撤去 | 軽量鋼製天井下地 | 1 | 式
| 鋼製建具等撤去 | ｱﾙﾐ製建具、ｽﾁｰﾙ製建具 | 1 | 式
| 木製建具等撤去 | ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ | 1 | 式
| ガラス撤去 |  | 1 | 式
| 金物撤去 | SUS上り框等 | 1 | 式
(次頁に続く)
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
発生材積込運搬費
| コンクリートがら | 有筋 | 1 | 式
| コンクリートがら | 無筋 | 1 | 式
| 木くず |  | 1 | 式
| ガラス・陶磁器くず |  | 1 | 式
| 廃石膏ボード |  | 1 | 式
| 混合物くず |  | 1 | 式
| 廃プラスチック |  | 1 | 式
| 金属くず | ﾄﾀﾝ類 | 1 | 式
| 金属くず | ｽﾃﾝﾚｽ | 1 | 式
| 金属くず | ｱﾙﾐ | 1 | 式
小 計

## 内訳書(電気)
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｂ | 電気設備工事
1 | 幹線設備工事 |  | 1 | 式
2 | 照明設備工事 |  | 1 | 式
3 | コンセント設備工事 |  | 1 | 式
4 | 撤去工事 |  | 1 | 式
電気設備工事計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 幹線設備工事
600V EM-CE 8sq-3C
| ケーブル | 管内 | 1 | 式
600V EM-IE 5.5mm2
| 電線 | 管内 | 1 | 式
| １種金属線ぴ | MM1-B 露出 | 1 | 式
| 電灯分電盤 | １Ｌ－２－１ | 1 | 式
| 電灯分電盤 | １Ｌ－３－１ | 1 | 式
| 電灯分電盤 | ２Ｌ－２－１ | 1 | 式
| 電灯分電盤 | ２Ｌ－３－１ | 1 | 式
既設１階電灯分電盤
| １Ｌ－２改修費 | 主開閉器一次側幹線取出し | 1 | 式
既設１階電灯分電盤
| １Ｌ－３改修費 | 主開閉器一次側幹線取出し | 1 | 式
既設２階電灯分電盤
| ２Ｌ－１改修費 | 主開閉器一次側幹線取出し | 1 | 式
既設２階電灯分電盤
| ２Ｌ－２改修費 | 主開閉器一次側幹線取出し | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
2 | 照明設備工事
EM-EEF 1.6mm-2C
| ケーブル | ころがし | 1 | 式
EM-EEF 1.6mm-2C
| ケーブル | 管内(PF) | 1 | 式
EM-EEF 1.6mm-3C
| ケーブル | ころがし | 1 | 式
EM-EEF 1.6mm-3C
| ケーブル | 管内 | 1 | 式
| 電線管 | PF-S 16 いんぺい | 1 | 式
| １種金属線ぴ | MM1-A 露出 | 1 | 式
１種金属線ぴ用
| スイッチボックス | MM1-A用 1ヶ用 | 1 | 式
１種金属線ぴ用
| コーナーボックス | MM1-A用 | 1 | 式
中四角 浅型 カバー付
| アウトレットボックス | 樹脂製 | 1 | 式
中四角 深型 カバー付
| アウトレットボックス | 樹脂製 | 1 | 式
| カバープレート | 角型 新金属製 | 1 | 式
| 埋込スイッチ | 1P15A×1 P:新金属 | 1 | 式
天井付型 親子式・親機
| 熱線センサ付自動スイッチ | 広角型 明るさセンサ付 | 1 | 式
天井付型 親子式・子機
| 熱線センサ付自動スイッチ | 広角型 | 1 | 式
天井付型 親子式・子機
| 熱線センサ付自動スイッチ | 換気扇連動型(間欠運転) | 1 | 式
天井付型 換気扇連動型
| 熱線センサ付自動スイッチ | 明るさセンサ付 | 1 | 式
(次頁に続く)
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
(自,切,手)
| 切替スイッチ | 2回路型 P:ガード型 | 1 | 式
| 埋込コンセント | 2P15A×1 P:新金属 | 1 | 式
| ＬＥＤダウンライト | Ａ１００ | 1 | 式
| ＬＥＤダウンライト | Ｂ１５０ | 1 | 式
| 既設配線接続費 | 調査含む | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | コンセント設備工事
EM-EEF 1.6mm-2C
| ケーブル | ころがし | 1 | 式
EM-EEF 1.6mm-2C
| ケーブル | 管内(PF) | 1 | 式
EM-EEF 2.0mm-2C
| ケーブル | ころがし | 1 | 式
EM-EEF 2.0mm-2C
| ケーブル | 管内(PF) | 1 | 式
EM-EEF 2.0mm-3C
| ケーブル | ころがし | 1 | 式
EM-EEF 2.0mm-3C
| ケーブル | 管内(PF) | 1 | 式
EM-EEF 2.0mm-3C
| ケーブル | 管内 | 1 | 式
| 電線管 | PF-S 16 いんぺい | 1 | 式
| 電線管 | PF-S 22 いんぺい | 1 | 式
| １種金属線ぴ | MM1-A 露出 | 1 | 式
１種金属線ぴ用
| スイッチボックス | MM1-A用 1ヶ用 | 1 | 式
１種金属線ぴ用
| コーナーボックス | MM1-A用 | 1 | 式
中四角 浅型 カバー付
| アウトレットボックス | 樹脂製 | 1 | 式
中四角 深型 カバー付
| アウトレットボックス | 樹脂製 | 1 | 式
| ノズルプレート | 角型 新金属製 | 1 | 式
| 埋込コンセント | 2P15A×2 P:新金属 | 1 | 式
(次頁に続く)
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
2P15A×1(E極ET付)
| 埋込コンセント | P:新金属 | 1 | 式
2P15A×2(E極ET付)
| 埋込コンセント | P:新金属 | 1 | 式
既設コンクリート壁
| 貫通穴開け |  | 1 | 式
| 既設配線接続費 | 調査含む | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
4 | 撤去工事
| 照明設備撤去工事 |  | 1 | 式
| コンセント設備撤去工事 |  | 1 | 式
| 発生材運搬費 | 建築工事に含む
| 発生材処分費 | 建築工事に含む
小 計

## 内訳書(機械)
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｃ | 機械設備工事
1 | 暖房・換気設備 |  | 1 | 式
2 | 衛生器具設備 |  | 1 | 式
3 | 給水設備 |  | 1 | 式
4 | 排水通気設備 |  | 1 | 式
機械設備工事計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 暖房・換気設備
| 壁付換気扇 | FE-1 | 1 | 式
| 天井換気扇 | FE-2 | 1 | 式
| 天井換気扇 | FE-3 | 1 | 式
| パネルヒーター | EH-1 | 1 | 式
| パネルヒーター | EH-2 | 1 | 式
| パネルヒーター | EH-3 | 1 | 式
| 既設ダクト接続費 |  | 1 | 式
| 撤去工事 |  | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
2 | 衛生器具設備
| 腰掛便器 | C-1 | 1 | 式
| 腰掛便器 | C-2 | 1 | 式
| 壁掛小便器 | U-1 | 1 | 式
| 壁掛洗面器 | L-1 | 1 | 式
| 洗面カウンター | ML-1 | 1 | 式
| 多目的流し | SK-1 | 1 | 式
| ベビーチェア | BC-1 | 1 | 式
| 背もたれ | BR-1 | 1 | 式
| Ｌ型手摺り | TR-1 | 1 | 式
| 小便器用手摺り | TR-2 | 1 | 式
| Ｌ型手摺り | TR-5 既設品取外・再取付 | 1 | 式
| Ｉ型手摺り | TR-6 既設品取外・再取付 | 1 | 式
| はね上げ手摺り | TR-7 既設品取外・再取付 | 1 | 式
| 化粧鏡 | M-2 | 1 | 式
| 手洗流し水栓 | F-1 | 1 | 式
| 撤去工事 |  | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 給水設備
| 給水管（便所配管） | JWWAK-132 SGP-PD 40 | 1 | 式
| 給水管（便所配管） | JWWAK-132 SGP-PD 32 | 1 | 式
| 給水管（便所配管） | JWWAK-132 SGP-PD 25 | 1 | 式
| 給水管（便所配管） | JWWAK-132 SGP-PD 20 | 1 | 式
| 給水管（便所配管） | JWWAK-132 SGP-PB 32 | 1 | 式
| 給水管（便所配管） | JWWAK-132 SGP-PB 25 | 1 | 式
| 給水管（便所配管） | JWWAK-132 SGP-PB 20 | 1 | 式
| 既設管接続費 |  | 1 | 式
| はつり工事 |  | 1 | 式
| 保温工事 |  | 1 | 式
| スリーブ工事 |  | 1 | 式
| 土工事 | （排水設備分含む） | 1 | 式
| 撤去工事 |  | 1 | 式
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
4 | 排水通気設備
| 排水管（便所配管） | JIS K 6741 VP 100 | 1 | 式
| 排水管（便所配管） | JIS K 6741 VP 75 | 1 | 式
| 排水管（便所配管） | JIS K 6741 VP 65 | 1 | 式
| 排水管（便所配管） | JIS K 6741 VP 50 | 1 | 式
| 排水管（便所配管） | JIS K 6741 VP 40 | 1 | 式
| 通気管（便所配管） | JIS K 6741 VP 65 | 1 | 式
| 通気管（便所配管） | JIS K 6741 VP 50 | 1 | 式
| 床上掃除口 | CVAT-50 | 1 | 式
| 既設管接続費 |  | 1 | 式
| はつり工事 |  | 1 | 式
| 保温工事 |  | 1 | 式
| スリーブ工事 |  | 1 | 式
| 撤去工事 |  | 1 | 式
小 計

## 発生材処分費
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅱ | 発生材処分費
| コンクリートがら | 有筋 | 1 | 式
| コンクリートがら | 無筋 | 1 | 式
| 木くず |  | 1 | 式
| ガラス・陶磁器くず |  | 1 | 式
| 廃石膏ボード |  | 1 | 式
| 混合物くず |  | 1 | 式
| 廃プラスチック |  | 1 | 式
小 計

## 有価物控除
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅵ | 有価物控除
| 金属くず | ﾄﾀﾝ類 | 1 | 式
| 金属くず | ｽﾃﾝﾚｽ | 1 | 式
| 金属くず | ｱﾙﾐ | 1 | 式
小 計