## 表紙(参考数量書)
参考数量書
08教総第68号
朝日・高根義務教育学校(仮称)整備工事(トイレ改修)
※本書は参考数量であり、数量は原則図面等からの拾い出しとする。

## 内訳書(建築)
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ａ | 建築工事
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 躯体工事 |  | 1 | 式
3 | 防水工事 |  | 1 | 式
4 | 木工事 |  | 1 | 式
5 | 金属工事 |  | 1 | 式
6 | 左官工事 |  | 1 | 式
7 | 建具工事 |  | 1 | 式
8 | 塗装工事 |  | 1 | 式
9 | 内装工事 |  | 1 | 式
10 | 撤去工事 |  | 1 | 式
建築工事計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 直接仮設工事
| 墨出し | 仕上 | 106 | 床ｍ2 |  |  | 刊行物
| 内部足場 | 脚立足場(並列) 2ヶ月 | 106 | 床ｍ2 |  |  | 刊行物
| 仮設間仕切壁 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ＋LGS下地､出入口 | 1 | 式 |  |  | 刊行物
| 床養生 | 養生ｼｰﾄ敷＋ﾍﾞﾆｱ下地 | 36.4 | ｍ2 |  |  | 刊行物
| 仮囲い | ｼｰﾄ張＋単管ﾌﾚｰﾑ 2ヶ月 | 9.9 | ｍ |  |  | 刊行物
| 養生 | 仕上 | 106 | ｍ2 |  |  | 刊行物
| 清掃片付け | 竣工時 | 106 | ｍ2 |  |  | 刊行物
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
2 | 躯体工事
| 砕石 土間下 | 再生砕石 | 2.9 | ｍ3 |  |  | 刊行物
| 防湿シート | 防湿ｼｰﾄ t0.15 | 24.1 | ｍ2 |  |  | 刊行物
| ポリスチレンフォーム | 押出法3種b t30 | 24.1 | ｍ2 |  |  | 刊行物
| 鉄筋 | D10 SD295A | 153 | kg |  |  | 刊行物
| 鉄筋加工組立費 | 鉄筋運搬共 | 2 | 回 |  |  | 歩掛
| あと施工アンカー | 差筋ｱﾝｶｰD10 | 190 | 本 |  |  | 刊行物
| 土間コンクリート | Fc18-18-25(N) | 2.9 | ｍ3 |  |  | 刊行物
| 同上打設手間 | ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送＋ｶｰﾄ打 | 2 | 回 |  |  | 歩掛
| コンクリート天端均し | 木ｺﾞﾃ | 24.1 | ｍ2 |  |  | 刊行物
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 防水工事
| シーリング(SR-1) | 10×10 ｼﾘｺｰﾝ | 135 | ｍ |  |  | 刊行物
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
4 | 木工事
ぎふ証明材 桧材
| 下地材(間柱等) | 特一等 | 0.2 | ｍ3 |  |  | 見積
ぎふ証明材 桧材
| 下地材(胴縁等) | 特一等 | 0.2 | ｍ3 |  |  | 見積
ぎふ証明材 桧材
| 造作材(建具枠等) | 上小節 | 0.1 | ｍ3 |  |  | 見積
ぎふ証明材 桧材
| 羽目板(本実加工品) | 上小節 t15×W150 | 3.3 | ｍ2 |  |  | 見積
ぎふ証明材 桧材
| 羽目板(本実加工品) | 上小節 t12×W120 | 1.7 | ｍ2 |  |  | 見積
| 大工手間 |  | 1 | 式 |  |  | 歩掛
| 釘・金物 |  | 1 | 式 |  |  | 歩掛
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
5 | 金属工事
| 軽量鋼製壁下地 | 50形 | 22.5 | ｍ2 |  |  | 刊行物
| 軽量鋼製天井下地 | 19形 | 62.6 | ｍ2 |  |  | 刊行物
| 天井下地開口補強 | 19形 450角 | 14 | ヶ所 |  |  | 刊行物
| 天井点検口 | ｱﾙﾐ製 450角 同材張 | 14 | 台 |  |  | 刊行物
| 壁点検口 | ｱﾙﾐ製 300角 同材張 | 2 | 台 |  |  | 刊行物
| 水切 | ｶﾗｰ鋼板製 t0.35×H30 | 2.9 | ｍ |  |  | 刊行物
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
6 | 左官工事
| 張物下地モルタル塗 | 金ゴテ | 54.3 | ｍ2 |  |  | 刊行物
| タイル下地モルタル塗 | 木ゴテ | 6.4 | ｍ2 |  |  | 刊行物
| 汚垂石 | 御影石本磨き t20×W600 | 10.7 | ｍ |  |  | 見積
| コンクリートブロック積 | t100 Ｃ種 | 0.7 | ｍ2 |  |  | 歩掛
| 穴塞ぎ捨て型枠 | PL-2.3 金属拡張ｱﾝｶｰ | 4 | ヶ所 |  |  | 歩掛
| 詰めモルタル | 防水ﾓﾙﾀﾙ | 1.6 | ｍ |  |  | 刊行物
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
7 | 建具工事
| ＴＴＢ－１ | W2510×D1340×H2020
| ３連片開き戸ブース | 取付調整費等含む | 2 | 台 |  |  | 見積
| ＴＴＢ－２ | W2210×D1190×H2020
| ２連片開き戸ブース | 取付調整費等含む | 2 | 台 |  |  | 見積
| ＴＴＢ－３ | W2510×D990×H2020
| ２連片開き戸ブース | 取付調整費等含む | 2 | 台 |  |  | 見積
| ＴＴＢ－４ | W800×D800×H2020
| 片開き戸ブース | 取付調整費等含む | 2 | 台 |  |  | 見積
| ＴＴＢ－５ | W760×H2020
| 片開き戸ブース | 取付調整費等含む | 2 | 台 |  |  | 見積
| ＴＴＢ－６ | W1840×D1240×H2020
| ２連片開き戸ブース | 取付調整費等含む | 2 | 台 |  |  | 見積
| ＴＴＢ－７ | W3185×D1240×H2020
| ３連片開き戸ブース | 取付調整費等含む | 1 | 台 |  |  | 見積
| ＴＴＢ－８ | W3185×D1240×H2020
| ３連片開き戸ブース | 取付調整費等含む | 1 | 台 |  |  | 見積
| ＴＷＳ－１ | W760×D100
| ハンガー付き棚板 | 取付調整費等含む | 8 | 台 |  |  | 見積
| ＴＡＷ－１ | W1300×H700
| 引違い窓 | 取付調整費等含む | 2 | 台 |  |  | 見積
W450×H600
| ＰＳ点検口取外再取付 | 既設再利用品 | 2 | 台 |  |  | 歩掛
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
8 | 塗装工事
珪藻土
| 調湿形水溶性樹脂系吹付 | ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地調整共 | 85.5 | ｍ2 |  |  | 見積+刊行物
木面 2回塗
| 合成樹脂調合塗装(SOP) | 素地ごしらえ(A種) | 5.7 | ｍ2 |  |  | 刊行物
木面 2回塗
| ウレタン樹脂ワニス(UC) | 素地ごしらえ(A種) | 2.1 | ｍ2 |  |  | 刊行物
木面 2回塗
| 木材保護着色塗料(WP) | 素地ごしらえ(A種) | 3.8 | ｍ2 |  |  | 刊行物
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
9 | 内装工事
床
| 複層ビニル床シート | t2.0 | 59.2 | ｍ2 |  |  | 刊行物
床
| ラワン合板 | t12 タイプⅡ | 3 | ｍ2 |  |  | 刊行物
| 壁 | 捨張工法
| 木目調メラミン化粧板 | t3.0 目透張 目地ｼｰﾙ | 116 | ｍ2 |  |  | 見積
| 壁 | 直張工法
| 木目調メラミン化粧板 | t3.0 目透張 目地ｼｰﾙ | 29.3 | ｍ2 |  |  | 見積
壁
| ジョイナー | ｱﾙﾐ製 | 85.2 | ｍ |  |  | 見積
壁
| シージング石膏ボード | t12.5 | 121 | ｍ2 |  |  | 刊行物
壁
| 耐水合板 | t12 | 15.8 | ｍ2 |  |  | 見積
壁
| ＳＵＳ巾木 | H60xt2.0 ＨＬ仕上 | 96 | ｍ |  |  | 見積
天井
| 珪酸カルシウム板 | t6.0 目透張 | 62.6 | ｍ2 |  |  | 刊行物
天井
| 塩ビ廻り縁 | 目透型 | 53.2 | ｍ |  |  | 刊行物
| メラミンカウンター | t20xW160 耐水MDF芯 | 20.7 | ｍ |  |  | 見積
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
10 | 撤去工事
| 土間コンクリート撤去 |  | 2.9 | ｍ3 |  |  | 見積
| コンクリートブロック撤去 |  | 0.7 | ｍ2 |  |  | 見積
| カッター入れ |  | 43.7 | ｍ |  |  | 見積
| 床仕上撤去 | 床ﾀｲﾙ | 60.7 | ｍ2 |  |  | 見積
| 床仕上撤去 | 床ｼｰﾄ | 22.5 | ｍ2 |  |  | 見積
| 床仕上撤去 | ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ | 8 | ｍ2 |  |  | 見積
| 壁仕上撤去 | 羽目板 | 2.3 | ｍ2 |  |  | 見積
| 壁仕上撤去 | 塩ﾋﾞ巾木 | 11.4 | ｍ |  |  | 見積
| 天井仕上撤去 | 天井ﾎﾞｰﾄﾞ | 62.7 | ｍ2 |  |  | 見積
| 天井仕上撤去 | 塩ﾋﾞ廻り縁 | 53.2 | ｍ |  |  | 見積
| 天井下地撤去 | 軽量鋼製天井下地 | 62.7 | ｍ2 |  |  | 見積
| 鋼製建具等撤去 | ｱﾙﾐ製建具、ｽﾁｰﾙ製建具 | 4.2 | ｍ2 |  |  | 見積
| 木製建具等撤去 | ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ | 83.7 | ｍ2 |  |  | 見積
| ガラス撤去 |  | 1.9 | ｍ2 |  |  | 見積
| 金物撤去 | SUS上り框等 | 14.7 | ｍ |  |  | 見積
(次頁に続く)
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
発生材積込運搬費
| コンクリートがら | 有筋 | 7.2 | ｔ |  |  | 見積
| コンクリートがら | 無筋 | 0.8 | ｔ |  |  | 見積
| 木くず |  | 0.8 | ｔ |  |  | 見積
| ガラス・陶磁器くず |  | 2.2 | ｔ |  |  | 見積
| 廃石膏ボード |  | 0.4 | ｔ |  |  | 見積
| 混合物くず |  | 1.9 | ｍ3 |  |  | 見積
| 廃プラスチック |  | 1.6 | ｍ3 |  |  | 見積
| 金属くず | ﾄﾀﾝ類 | 570 | kg |  |  | 見積
| 金属くず | ｽﾃﾝﾚｽ | 20.1 | kg |  |  | 見積
| 金属くず | ｱﾙﾐ | 30.6 | kg |  |  | 見積
小 計

## 内訳書(電気)
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｂ | 電気設備工事
1 | 幹線設備工事
2 | 照明設備工事
3 | コンセント設備工事
4 | 撤去工事
電気設備工事計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 幹線設備工事
600V EM-CE 8sq-3C
| ケーブル | 管内 | 10 | ｍ |  |  | 刊行物+歩掛
600V EM-IE 5.5mm2
| 電線 | 管内 | 10 | ｍ |  |  | 刊行物+歩掛
| １種金属線ぴ | MM1-B 露出 | 10 | ｍ |  |  | 刊行物+歩掛
| 電灯分電盤 | １Ｌ－２－１ | 1 | 面 |  |  | 見積+歩掛
| 電灯分電盤 | １Ｌ－３－１ | 1 | 面 |  |  | 見積+歩掛
| 電灯分電盤 | ２Ｌ－２－１ | 1 | 面 |  |  | 見積+歩掛
| 電灯分電盤 | ２Ｌ－３－１ | 1 | 面 |  |  | 見積+歩掛
既設１階電灯分電盤
| １Ｌ－２改修費 | 主開閉器一次側幹線取出し | 1 | 箇所 |  |  | 歩掛
既設１階電灯分電盤
| １Ｌ－３改修費 | 主開閉器一次側幹線取出し | 1 | 箇所 |  |  | 歩掛
既設２階電灯分電盤
| ２Ｌ－１改修費 | 主開閉器一次側幹線取出し | 1 | 箇所 |  |  | 歩掛
既設２階電灯分電盤
| ２Ｌ－２改修費 | 主開閉器一次側幹線取出し | 1 | 箇所 |  |  | 歩掛
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
2 | 照明設備工事
EM-EEF 1.6mm-2C
| ケーブル | ころがし | 49 | ｍ |  |  | 刊行物+歩掛
EM-EEF 1.6mm-2C
| ケーブル | 管内(PF) | 4 | ｍ |  |  | 刊行物+歩掛
EM-EEF 1.6mm-3C
| ケーブル | ころがし | 116 | ｍ |  |  | 刊行物+歩掛
EM-EEF 1.6mm-3C
| ケーブル | 管内 | 24 | ｍ |  |  | 刊行物+歩掛
| 電線管 | PF-S 16 いんぺい | 4 | ｍ |  |  | 刊行物+歩掛
| １種金属線ぴ | MM1-A 露出 | 12 | ｍ |  |  | 刊行物+歩掛
１種金属線ぴ用
| スイッチボックス | MM1-A用 1ヶ用 | 10 | 個 |  |  | 刊行物+歩掛
１種金属線ぴ用
| コーナーボックス | MM1-A用 | 10 | 個 |  |  | 刊行物+歩掛
中四角 浅型 カバー付
| アウトレットボックス | 樹脂製 | 4 | 個 |  |  | 刊行物+歩掛
中四角 深型 カバー付
| アウトレットボックス | 樹脂製 | 22 | 個 |  |  | 刊行物+歩掛
| カバープレート | 角型 新金属製 | 2 | 個 |  |  | 刊行物+歩掛
| 埋込スイッチ | 1P15A×1 P:新金属 | 8 | 個 |  |  | 刊行物+歩掛
天井付型 親子式・親機
| 熱線センサ付自動スイッチ | 広角型 明るさセンサ付 | 8 | 個 |  |  | 見積+歩掛
天井付型 親子式・子機
| 熱線センサ付自動スイッチ | 広角型 | 2 | 個 |  |  | 見積+歩掛
天井付型 親子式・子機
| 熱線センサ付自動スイッチ | 換気扇連動型(間欠運転) | 8 | 個 |  |  | 見積+歩掛
天井付型 換気扇連動型
| 熱線センサ付自動スイッチ | 明るさセンサ付 | 2 | 個 |  |  | 見積+歩掛
(次頁に続く)
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
(自,切,手)
| 切替スイッチ | 2回路型 P:ガード型 | 10 | 個 |  |  | 見積+歩掛
| 埋込コンセント | 2P15A×1 P:新金属 | 4 | 個 |  |  | 刊行物+歩掛
| ＬＥＤダウンライト | Ａ１００ | 36 | 台 |  |  | 見積+歩掛
| ＬＥＤダウンライト | Ｂ１５０ | 4 | 台 |  |  | 見積+歩掛
| 既設配線接続費 | 調査含む | 18 | 箇所 |  |  | 歩掛
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | コンセント設備工事
EM-EEF 1.6mm-2C
| ケーブル | ころがし | 8 | ｍ |  |  | 刊行物+歩掛
EM-EEF 1.6mm-2C
| ケーブル | 管内(PF) | 18 | ｍ |  |  | 刊行物+歩掛
EM-EEF 2.0mm-2C
| ケーブル | ころがし | 3 | ｍ |  |  | 刊行物+歩掛
EM-EEF 2.0mm-2C
| ケーブル | 管内(PF) | 3 | ｍ |  |  | 刊行物+歩掛
EM-EEF 2.0mm-3C
| ケーブル | ころがし | 285 | ｍ |  |  | 刊行物+歩掛
EM-EEF 2.0mm-3C
| ケーブル | 管内(PF) | 80 | ｍ |  |  | 刊行物+歩掛
EM-EEF 2.0mm-3C
| ケーブル | 管内 | 4 | ｍ |  |  | 刊行物+歩掛
| 電線管 | PF-S 16 いんぺい | 21 | ｍ |  |  | 刊行物+歩掛
| 電線管 | PF-S 22 いんぺい | 80 | ｍ |  |  | 刊行物+歩掛
| １種金属線ぴ | MM1-A 露出 | 4 | ｍ |  |  | 刊行物+歩掛
１種金属線ぴ用
| スイッチボックス | MM1-A用 1ヶ用 | 2 | 個 |  |  | 刊行物+歩掛
１種金属線ぴ用
| コーナーボックス | MM1-A用 | 2 | 個 |  |  | 刊行物+歩掛
中四角 浅型 カバー付
| アウトレットボックス | 樹脂製 | 43 | 個 |  |  | 刊行物+歩掛
中四角 深型 カバー付
| アウトレットボックス | 樹脂製 | 13 | 個 |  |  | 刊行物+歩掛
| ノズルプレート | 角型 新金属製 | 10 | 個 |  |  | 刊行物+歩掛
| 埋込コンセント | 2P15A×2 P:新金属 | 1 | 個 |  |  | 刊行物+歩掛
(次頁に続く)
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
2P15A×1(E極ET付)
| 埋込コンセント | P:新金属 | 2 | 個 |  |  | 見積+歩掛
2P15A×2(E極ET付)
| 埋込コンセント | P:新金属 | 22 | 個 |  |  | 見積+歩掛
既設コンクリート壁
| 貫通穴開け |  | 4 | 箇所 |  |  | 歩掛
| 既設配線接続費 | 調査含む | 10 | 箇所 |  |  | 歩掛
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
4 | 撤去工事
| 照明設備撤去工事 |  | 1 | 式 |  |  | 歩掛
| コンセント設備撤去工事 |  | 1 | 式 |  |  | 歩掛
| 発生材運搬費 | 建築工事に含む
| 発生材処分費 | 建築工事に含む
小 計

## 内訳書(機械)
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｃ | 機械設備工事
1 | 暖房・換気設備 |  | 1 | 式
2 | 衛生器具設備 |  | 1 | 式
3 | 給水設備 |  | 1 | 式
4 | 排水通気設備 |  | 1 | 式
機械設備工事計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 暖房・換気設備
| 壁付換気扇 | FE-1 | 4 | 台 |  |  | 見積+歩掛
| 天井換気扇 | FE-2 | 2 | 台 |  |  | 見積+歩掛
| 天井換気扇 | FE-3 | 4 | 台 |  |  | 見積+歩掛
| パネルヒーター | EH-1 | 2 | 台 |  |  | 見積+歩掛
| パネルヒーター | EH-2 | 4 | 台 |  |  | 見積+歩掛
| パネルヒーター | EH-3 | 4 | 台 |  |  | 見積+歩掛
| 既設ダクト接続費 |  | 6 | 式 |  |  | 歩掛
| 撤去工事 |  | 1 | 式 |  |  | 歩掛
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
2 | 衛生器具設備
| 腰掛便器 | C-1 | 20 | 組 |  |  | 見積+歩掛
| 腰掛便器 | C-2 | 2 | 組 |  |  | 見積+歩掛
| 壁掛小便器 | U-1 | 12 | 組 |  |  | 見積+歩掛
| 壁掛洗面器 | L-1 | 2 | 組 |  |  | 見積+歩掛
| 洗面カウンター | ML-1 | 2 | 組 |  |  | 見積+歩掛
| 多目的流し | SK-1 | 8 | 組 |  |  | 見積+歩掛
| ベビーチェア | BC-1 | 1 | 組 |  |  | 見積+歩掛
| 背もたれ | BR-1 | 2 | 組 |  |  | 見積+歩掛
| Ｌ型手摺り | TR-1 | 20 | 組 |  |  | 見積+歩掛
| 小便器用手摺り | TR-2 | 4 | 組 |  |  | 見積+歩掛
| Ｌ型手摺り | TR-5 既設品取外・再取付 | 2 | 組 |  |  | 歩掛
| Ｉ型手摺り | TR-6 既設品取外・再取付 | 2 | 組 |  |  | 歩掛
| はね上げ手摺り | TR-7 既設品取外・再取付 | 2 | 組 |  |  | 歩掛
| 化粧鏡 | M-2 | 2 | 枚 |  |  | 見積+歩掛
| 手洗流し水栓 | F-1 | 12 | 個 |  |  | 見積+歩掛
| 撤去工事 |  | 1 | 式 |  |  | 歩掛
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 給水設備
| 給水管（便所配管） | JWWAK-132 SGP-PD 40 | 2 | ｍ |  |  | 刊行物+歩掛
| 給水管（便所配管） | JWWAK-132 SGP-PD 32 | 2 | ｍ |  |  | 刊行物+歩掛
| 給水管（便所配管） | JWWAK-132 SGP-PD 25 | 9 | ｍ |  |  | 刊行物+歩掛
| 給水管（便所配管） | JWWAK-132 SGP-PD 20 | 27 | ｍ |  |  | 刊行物+歩掛
| 給水管（便所配管） | JWWAK-132 SGP-PB 32 | 1 | ｍ |  |  | 刊行物+歩掛
| 給水管（便所配管） | JWWAK-132 SGP-PB 25 | 11 | ｍ |  |  | 刊行物+歩掛
| 給水管（便所配管） | JWWAK-132 SGP-PB 20 | 49 | ｍ |  |  | 刊行物+歩掛
| 既設管接続費 |  | 1 | 式 |  |  | 歩掛
| はつり工事 |  | 1 | 式 |  |  | 歩掛
| 保温工事 |  | 1 | 式 |  |  | 刊行物+歩掛
| スリーブ工事 |  | 1 | 式 |  |  | 歩掛
| 土工事 | （排水設備分含む） | 1 | 式 |  |  | 刊行物+歩掛
| 撤去工事 |  | 1 | 式 |  |  | 歩掛
小 計
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
4 | 排水通気設備
| 排水管（便所配管） | JIS K 6741 VP 100 | 31 | ｍ |  |  | 刊行物+歩掛
| 排水管（便所配管） | JIS K 6741 VP 75 | 35 | ｍ |  |  | 刊行物+歩掛
| 排水管（便所配管） | JIS K 6741 VP 65 | 3 | ｍ |  |  | 刊行物+歩掛
| 排水管（便所配管） | JIS K 6741 VP 50 | 20 | ｍ |  |  | 刊行物+歩掛
| 排水管（便所配管） | JIS K 6741 VP 40 | 2 | ｍ |  |  | 刊行物+歩掛
| 通気管（便所配管） | JIS K 6741 VP 65 | 10 | ｍ |  |  | 刊行物+歩掛
| 通気管（便所配管） | JIS K 6741 VP 50 | 13 | ｍ |  |  | 刊行物+歩掛
| 床上掃除口 | CVAT-50 | 22 | 個 |  |  | 見積+歩掛
| 既設管接続費 |  | 1 | 式 |  |  | 歩掛
| はつり工事 |  | 1 | 式 |  |  | 歩掛
| 保温工事 |  | 1 | 式 |  |  | 刊行物+歩掛
| スリーブ工事 |  | 1 | 式 |  |  | 歩掛
| 撤去工事 |  | 1 | 式 |  |  | 歩掛
小 計

## 発生材処分費
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅱ | 発生材処分費
| コンクリートがら | 有筋 | 7.2 | ｔ |  |  | 見積
| コンクリートがら | 無筋 | 0.8 | ｔ |  |  | 見積
| 木くず |  | 0.8 | ｔ |  |  | 見積
| ガラス・陶磁器くず |  | 2.2 | ｔ |  |  | 見積
| 廃石膏ボード |  | 0.4 | ｔ |  |  | 見積
| 混合物くず |  | 1.9 | ｍ3 |  |  | 見積
| 廃プラスチック |  | 1.6 | ｍ3 |  |  | 見積
小 計

## 有価物控除
名 称 |  | 仕 様 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅵ | 有価物控除
| 金属くず | ﾄﾀﾝ類 | 570 | kg |  |  | 見積
| 金属くず | ｽﾃﾝﾚｽ | 20.1 | kg |  |  | 見積
| 金属くず | ｱﾙﾐ | 30.6 | kg |  |  | 見積
小 計