仕　様　書

１．件名・規格・数量　　真空排気システム　一式

（構成内訳）

| 品名 | 型式 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| ⓵ドライポンプ（樫山工業株式会社製） |  |  |
| 小型空冷ドライ真空ポンプ 500L/min | NeoDry30G | ２ |
| ガスバラストバルブ変換フィルター |  | ２ |
| キャスターアジャスター |  | ２ |
| 電源ケーブル3M 100V先端3ピンプラグ付 |  | ２ |
| ⓶UHVゲートバルブ（VAT株式会社製） |  |  |
| UHVゲートバルブ DN160CF-F リミットスイッチ付、電磁弁付 DC24V | 10844-CE44 | ２ |
| ⓷高真空アングルバルブ（VAT株式会社製） |  |  |
| 高真空アングルバルブ 圧空作動式 ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ付、電磁弁付 DC24V ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞﾃﾞｨ | 26428－KE41 | ２ |

２．納入期限　　令和８年３月３１日

３．納入場所　　自然科学研究機構核融合科学研究所の指定する場所

４．支払　　１）検査完了後、適正な請求書を受理した日から翌月末までに１回に支払う。

２）請求書は自然科学研究機構核融合科学研究所管理部財務課調達係へ送付する。

５．その他　　１）搬入にかかる費用を含む。

２）納入後、１年間は通常使用により発生した故障の修理は無償で対応すること。

３）この契約についての必要な細目は、大学共同利用機関法人自然科学研究機構が定めた物品供給契約基準による。

４）その他詳細については、本研究所担当職員の指示によるものとする。