## 機器費
設置機器一覧
| 機器名称 |  | 内容 | 数量
１ 機械警備機器
|  | 送信機（コントラーラー） | センサー等の信号を基地局へ送信する装置 | 5
|  | 非接触キーボックス（操作表示器） | 警備用操作盤 | 3
|  | オペレーションターミナル（カードリーダー） | ・庁舎用（ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ・電気錠と連動） | 2
|  | 電気錠タイマー（スケジューラー） | ・時間により自動的に施錠解錠する装置。 ・２回路型 ①17：30～08：45〈平日） ②08：45～08：45（土曜・日曜・祝祭日） | 1
|  | 非常電源 | 電力供給用(停電対応できること） | 1
|  | 赤外線センサー(ワイド) | 広域タイプ | 11
|  | 赤外線センサー(ロング) | 直線タイプ | 4
|  | 赤外線センサー(スポット) |  | 5
|  | 非常灯（フラッシュライト） | 非常時に点灯する | 5
|  | リスポンダ | マグネットスイッチの動作を監視する | 10
|  | マグネットセンサー | ドアの開閉を感知するセンサー | 21
|  | 非常押しボタン（非常通報装置） | 警備会社へ直接通報する（各寮（２）設置） | 8
|  | ＩＣカード（非接触） | セキュリティー操作、電気錠の解錠を行う | 60
２ 電気錠
|  | 電気錠制御基盤（電気錠コントローラー） | タイマーにより設定された電気錠の施錠解錠を制御する装置 | 1