## 三号様式
設 計 内 訳 書 |  |  | 設 計 | 令和 8 年 5 月 |  |  | 設 計 者
建築場所
| 工 事 費 一 金 |  | 円也
名 称 |  | 品 質 ・ 形 状 ・ 摘 要 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[8 empty] | ％ | 金額
| 機械設備修繕工事 |  |  | 式 | 1
合 計

## 設備改修
名 称 | 品質・形状・摘用 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備考
[6 empty] | 数 量 | 金額
空調設備
1.空調設備 |  | 式 | 1
合 計 |  |  |  |  | 0
1.空調設備
ACR-1 | 壁掛形 重耐塩害仕様
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | 冷能：2.5kw 暖能：2.8kw 溶融亜鉛ﾒｯｷ架台他付属品 | 台 | 1
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ据付 | 屋内機 壁掛け 2.5kw以下 | 台 | 1
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ据付 | 屋外機 床置き 2.5kw以下 | 台 | 1
冷媒用断熱材被覆銅管 改修 | 液管 6.35 | ｍ | 5
冷媒用断熱材被覆銅管 改修 | ｶﾞｽ管 9.52 | ｍ | 5
結露防止層付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 改修 | 屋内一般 20A | ｍ | 5
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm-3C 冷媒共巻 | ｍ | 5
保温化粧ｹｰｽ | 100x70 | ｍ | 1
既設ダクト外れ修繕 |  | 式 | 1
撤去
ACR-1 | 壁掛形
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ撤去 | 冷能：2.5kw 暖能：2.8kw | 台 | 1
冷媒用断熱材被覆銅管撤去 | 液管 6.35 | ｍ | 5
冷媒用断熱材被覆銅管撤去 | ｶﾞｽ管 9.52 | ｍ | 5
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)撤去 | 屋内一般 20A | ｍ | 5
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 2.0mm-3C 冷媒共巻 | ｍ | 5
家電ﾘｻｲｸﾙ費 |  | 台 | 1
小 計
単価入れ替えしてません