## 仕様書別紙
【仕様書別紙】
対象施設の情報一覧
１．基本情報
番号 | 対象建物 | 需要場所 | 用途 | 電力供給方式 | 標準電圧 （V） | 計量電圧 （V） | 標準周波数 （Hz） | 受電方式 | 蓄熱設備の有無と容量 | 自家発電機の有無と容量 | 余剰電力の売却の有無と売却先 | 自動検針装置の有無 | 電力量計の仕様 | 需給地点 |  |  |  | 電気工作物の財産分界点 | 保安上の責任分界点
1 | 動物愛護センター | 大分市大字廻栖野３２３１－４７ | 官公署 （事務所） | 交流３相３線式 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 有 太陽光 （常用） 10kW R6年設置予定 | 無 | 有 | 電力需給用複合計器 | 需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点 |  |  |  | 同左 | 同左
2 | 大分県衛生環境研究センター | 大分市高江西２－８ | 官公署 （研究棟） | 交流３相３線式 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 有 太陽光 （常用） 20kW H14年設置 ＋ 40kW R6年設置予定 | 無 | 有 | 電力需給用複合計器 | 需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点 |  |  |  | 同左 | 同左
２．契約電力(最大電力)
番号 | 対象建物 | 需要場所 | 契約種別 | 最大電力 （㎾） | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月
1 | 動物愛護センター | 大分市大字廻栖野３２３１－４７ | 高圧 | 73 | 52 | 44 | 49 | 59 | 73 | 67 | 64 | 52 | 50 | 67 | 70 | 65
2 | 大分県衛生環境研究センター | 大分市高江西２－８ | 高圧 | 251 | 153 | 103 | 119 | 209 | 251 | 248 | 241 | 173 | 143 | 176 | 177 | 164
合計 |  |  |  | 324 | 205 | 147 | 168 | 268 | 324 | 315 | 305 | 225 | 193 | 243 | 247 | 229
３．予定電力使用量
番号 | 対象建物 | 需要場所 | 契約種別 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | 使用電力量（㎾h） | 夏季計 （７月～９月） | その他季計 （夏季以外）
1 | 動物愛護センター | 大分市大字廻栖野３２３１－４７ | 高圧 | 19489 | 14389 | 12846 | 14433 | 18743 | 20189 | 17322 | 13011 | 17135 | 22944 | 24083 | 21623 | 216207 | 56254 | 159953
2 | 大分県衛生環境研究センター | 大分市高江西２－８ | 高圧 | 53242 | 42342 | 47294 | 64265 | 83740 | 84551 | 72863 | 59294 | 49462 | 56060 | 57568 | 52453 | 723134 | 241154 | 481980
合計 |  |  |  | 72731 | 56731 | 60140 | 78698 | 102483 | 104740 | 90185 | 72305 | 66597 | 79004 | 81651 | 74076 | 939341
※計量日：当月1日0時とする
４．負荷率
番号 | 対象建物 | 需要場所 | 契約種別 | 最大需要電力（㎾）① | 年間使用電力量 （㎾h）② | 負荷率 （％） 【②÷①÷8760】
1 | 動物愛護センター | 大分市大字廻栖野３２３１－４７ | 高圧 | 73 | 216207 | 33.81%
2 | 大分県衛生環境研究センター | 大分市高江西２－８ | 高圧 | 251 | 723134 | 32.89%
合計 |  |  |  | 324 | 939341 | 33.1%
※予定使用電力量は、令和５年３月～令和６年２月実績と同程度と見込む。
※負荷率＝年間使用電力量（㎾h）÷最大需要電力（㎾）÷8760（年間時間数＝365日×24時間）×100 小数点第3位を四捨五入