オゾン校正システム　応札仕様書

| 住所 |  |
| --- | --- |
| 商号又は名称 |  |
| 代表者氏名 |  |
| 連絡先電話番号 |  |
| 納入予定品 | メーカー： 型 式： |

１　機器仕様

| 要求仕様 |  |  | 納入予定品仕様 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本契約で購入する機器は、令和８年（2026年）４月以降に製造された未使用品であり、かつ「環境大気常時監視マニュアル第６版」第３章3.7 オキシダント自動測定機のうち、3.7.1（1）3）自治体基準器及び3.7.1（1）5）精度管理についての要件及び下記の条件を満たすこと。 |  |  |  |
| （１） | 測定対象 | 大気中のオゾン |  |
| （２） | 性能 | 1）測定範囲 瞬時値 ： 0～0.2/0.5/1.0ppm 1時間平均値 ： 0～0.2/0.5/1.0ppm （適切なレンジ切換え（手動及び自動）が可能であること。） 2）繰り返し性 ±１％以内 |  |
| （３） | オゾン校正用基準器の質量 | オゾン校正用基準器の本体質量は13kg以下であること。 |  |
| （４） | その他 |  |  |
|  | ア 電源 | AC100V±10%かつ60Hzであること。 |  |
|  | イ 寸法 | 機器は全て既存のラックへの設置を前提とし、外形寸法はおおむね高さ650mm以下、幅550mm以下、奥行き450mm以下とする。 |  |
|  | ウ 測定データ出力 | RS-232C等により測定値を出力する機能を有すること。 |  |

２　付属品

| 要求仕様 |  | 納入予定品仕様 |
| --- | --- | --- |
| 予備品・消耗品 | １式 |  |
| その他測定に必要と思われる物品 | １式 |  |