## 全体
病院総合情報システム 基準品一覧（全体）
No. | 納入物 | 品名 | 型名 | 数量
1 | 電子カルテパッケージ | 電子カルテシステムパッケージ |  | 1
2 | 電子カルテパッケージ | 医事会計システム（ML-A）連携パッケージ |  | 1
3 | 電子カルテパッケージ | 調剤システム「処方」連携パッケージ |  | 1
4 | 電子カルテパッケージ | 調剤システム「注射」連携パッケージ |  | 1
5 | 電子カルテパッケージ | 給食システム連携パッケージ |  | 1
6 | 電子カルテパッケージ | 画像ビューワ（放射線）システム連携パッケージ |  | 1
7 | 電子カルテパッケージ | 放射線情報システム連携パッケージ |  | 1
8 | 電子カルテパッケージ | 薬剤データベース連携パッケージ（タカゾノ） |  | 1
9 | 電子カルテパッケージ | 外注検査システム連携パッケージ「検体検査」 |  | 1
10 | 電子カルテパッケージ | オンライン資格認証パッケージ（特定健診・薬歴参照） |  | 1
11 | 電子カルテパッケージ | 看護勤務管理システム連携パッケージ |  | 1
12 | 電子カルテパッケージ | DWH連携パッケージ |  | 1
13 | 電子カルテパッケージ | 診断書作成システム連携パッケージ |  | 1
14 | 電子カルテパッケージ | 文書スキャンシステム連携パッケージ |  | 1
15 | 電子カルテ導入 | プロジェクト管理 |  | 1
16 | 電子カルテ導入 | 要件定義 |  | 1
17 | 電子カルテ導入 | 運用確認、仕様調整 |  | 1
18 | 電子カルテ導入 | 環境構築 |  | 1
19 | 電子カルテ導入 | サーバセットアップ |  | 1
20 | 電子カルテ導入 | クライアントセットアップ及び動作確認 |  | 1
21 | 電子カルテ導入 | マスタ整備 |  | 1
22 | 電子カルテ導入 | システムマスタ設定（端末マスタ等） |  | 1
23 | 電子カルテ導入 | 各種マスタ設定サポート |  | 1
24 | 電子カルテ導入 | パスマスタ設定サポート |  | 1
25 | 電子カルテ導入 | 精神科統計設定 |  | 1
26 | 電子カルテ導入 | システムI/F |  | 1
27 | 電子カルテ導入 | 医事会計システム |  | 1
28 | 電子カルテ導入 | 調剤システム「処方」 |  | 1
29 | 電子カルテ導入 | 調剤システム「注射」 |  | 1
30 | 電子カルテ導入 | 給食システム |  | 1
31 | 電子カルテ導入 | 画像ビューワ（放射線） |  | 1
32 | 電子カルテ導入 | 放射線情報システム |  | 1
33 | 電子カルテ導入 | 薬剤データベース |  | 1
34 | 電子カルテ導入 | 院内検査システム(検体検査) |  | 1
35 | 電子カルテ導入 | オンライン資格認証 |  | 1
36 | 電子カルテ導入 | 看護勤務管理システム |  | 1
37 | 電子カルテ導入 | 診断書作成システム（ビューワ連携） |  | 1
38 | 電子カルテ導入 | DWH(Cognos) |  | 1
39 | 電子カルテ導入 | データ移行 |  | 1
40 | 電子カルテ導入 | 患者基本、患者保険、病歴 |  | 1
41 | 電子カルテ導入 | 操作研修 |  | 1
42 | 電子カルテ導入 | 準備期間：５日 |  | 1
43 | 電子カルテ導入 | 期間：40日 |  | 1
44 | 電子カルテ導入 | リハーサル |  | 1
45 | 電子カルテ導入 | 外来１回 |  | 1
46 | 電子カルテ導入 | 稼働立会 |  | 1
47 | 電子カルテ導入 | 事前入力支援作業（2名×10日） |  | 1
48 | 電子カルテ導入 | 稼働立会い（12日） |  | 1
49 | 電子カルテ導入 | 第一週 6日×５名（日曜日を除く） |  | 1
50 | 電子カルテ導入 | 第二週 5日×３名（土日曜日を除く） |  | 1
51 | 電子カルテ導入 | 稼働後フォロー |  | 1
52 | 電子カルテ導入 | システム開発 |  | 1
53 | 電子カルテ導入 | 標準カスタマイズ（処方箋、指示箋、食事箋関係） |  | 1
54 | 電子カルテ導入 | 標準カスタマイズ（届出書類関係） |  | 1
55 | 電子カルテ導入 | カスタマイズ（患者情報） |  | 1
56 | 電子カルテ導入 | カスタマイズ（ケア） |  | 1
57 | 電子カルテ導入 | カスタマイズ（看護日誌関係） |  | 1
58 | 電子カルテ導入 | カスタマイズ(報告書・スケール)：6帳票を想定 |  | 1
59 | 電子カルテ導入 | 標準カスタマイズ（相談記録） |  | 1
60 | 電子カルテ導入 | インターフェース改修（文書スキャンシステム） |  | 1
61 | 電子カルテ導入 | 諸経費 |  | 1
62 | 電子カルテデータベース | Database for Medical Leader VPC License |  | 4
63 | 看護勤務管理システムパッケージ | 勤務予定表作成プログラム |  | 1
64 | 看護勤務管理システムパッケージ | 端末機用勤務予定表作成プログラム |  | 4
65 | 看護勤務管理システムパッケージ | 電子カルテインターフェースプログラム |  | 1
66 | 看護勤務管理システム導入作業 | 研修会受講承認管理システム |  | 1
67 | 看護勤務管理システム導入作業 | クリニカルラダープログラム |  | 1
68 | 看護勤務管理システム導入作業 | クリニカルラダー端末 |  | 4
69 | 看護勤務管理システム導入作業 | 週間の勤務時間数集計カスタマイズ対応費用 |  | 1
70 | 看護勤務管理システム導入作業 | 看護配置一覧表のエクセル出力対応費用 |  | 1
71 | 看護勤務管理システム導入作業 | 現地設定作業費用（立ち合い、相乗り検証） |  | 1
72 | インシデントレポートシステムパッケージ | ファントルくん基本ライセンス（２００ユーザー） |  | 1
73 | インシデントレポートシステムパッケージ | 患者情報連携（電子カルテ用） |  | 1
74 | インシデントレポートシステム導入作業 | サポートパック（導入） |  | 3
75 | インシデントレポートシステム導入作業 | サポートパック（情報連携）患者 |  | 1
76 | インシデントレポートシステム導入作業 | 説明会サポートパック（1日2セット） |  | 1
77 | 文書スキャンシステムパッケージ | TrustScan for Medical Documents |  | 2
78 | 文書スキャンシステム導入作業 | 導入作業費用 |  | 1
79 | 文書スキャンシステム導入作業 | 構築費用 |  | 1
80 | データウェアハウスパッケージ | JustDWH Small Edition |  | 1
81 | データウェアハウス導入作業 | JustDWH Small Edition導入作業 |  | 1
82 | グループウェアパッケージ | コメディクス基本ライセンス（２００ユーザー） |  | 1
83 | グループウェアパッケージ | CMXランチャー（１施設） |  | 1
84 | グループウェアパッケージ | 職員情報連携（電子カルテ用） |  | 1
85 | グループウェア導入作業 | サポートパック（基本） |  | 3
86 | グループウェア導入作業 | サポートパック（共通マスタ） ※１ |  | 1
87 | グループウェア導入作業 | サポートパック（導入） ※１ |  | 2
88 | グループウェア導入作業 | サポートパック（起動連携）ランチャー ※２ |  | 1
89 | グループウェア導入作業 | サポートパック（情報連携）基本 |  | 1
90 | グループウェア導入作業 | サポートパック（情報連携）職員 ※３ |  | 1
91 | グループウェア導入作業 | 環境構築パック（アプリケーション設定） |  | 1
92 | グループウェア導入作業 | 環境構築パック（雛形端末設定検証） |  | 2
93 | グループウェア導入作業 | 環境構築パック（稼働立会） |  | 1
94 | グループウェア導入作業 | 説明会サポートパック（1日2セット） ※４ |  | 1
95 | グループウェア導入作業 | 時間外休日対応 |  | 1
96 | 診察券発行機 | Sigma DS4H診察券発行機本体 |  | 1
97 | 医薬品情報システムパッケージ | Preforum-i処方チェックシステム |  | 1
98 | 診断書作成システム接続費用 | MediーSupport Plus電子カルテシステム接続切り替え対応 |  | 1
99 | 放射線システム接続費用 | 既存RISシステムと更新HISとの連携費用 |  | 1
100 | 調剤システムパッケージ | 処方オーダー受信システム |  | 1
101 | 調剤システムパッケージ | 注射オーダー受信システム |  | 1
102 | 調剤システム接続費用 | 各種マスターコンバート作業費 |  | 1
103 | 調剤システム接続費用 | 打合せ、連携テスト、現地作業、立ち合い費用 |  | 1
104 | 医事会計システムパッケージ | ＭＬ-Ａ 基本システム |  | 1
105 | 医事会計システムパッケージ | ＭＬ-Ａ クライアントライセンス（1～10） |  | 10
106 | 医事会計システムパッケージ | 小遣銭管理サブシステム |  | 1
107 | 医事会計システムパッケージ | 未収金督促管理サブシステム |  | 1
108 | 医事会計システムパッケージ | オンライン資格確認サブシステム |  | 1
109 | 医事会計システムパッケージ | リストバンド発行サブシステム |  | 1
110 | 医事会計システムパッケージ | 精神科病院統計サブシステム（630統計） |  | 1
111 | 医事会計システムパッケージ | 電子カルテシステムインターフェース |  | 1
112 | 医事会計システムパッケージ | IDカード発行機接続標準インターフェース |  | 1
113 | 医事会計システムパッケージ | 文書管理システムインターフェース |  | 1
114 | 医事会計システムパッケージ | PACS患者情報送信インターフェース |  | 1
115 | 医事会計システムパッケージ | データ移行ツール |  | 1
116 | 医事会計システム作業費用 | 基本システム SE導入調整費 |  | 1
117 | 医事会計システム作業費用 | サブシステム SE導入調整費 |  | 1
118 | 医事会計システム作業費用 | インターフェース SE導入調整費 |  | 1
119 | 医事会計システム作業費用 | データ移行作業費 |  | 1
120 | 医事会計システム作業費用 | 操作研修費／インストラクター支援費 |  | 1
121 | 医事会計システム作業費用 | 諸経費 |  | 1
122 | 医事会計システム作業費用 | 帳票カスタマイズ |  | 1
123 | 医事会計システムデータベース | Database for Medical Leader VPC License |  | 4
124 | レセプトチェックシステムパッケージ | べてらん君コラボPlus |  | 1
125 | レセプトチェックシステム導入作業 | 導入作業費用 |  | 1
126 | 給食システム接続費用 | 電子カルテ連携対応費用 |  | 1
127 | 院内検査システムパッケージ | 電子カルテ接続標準パッケージ |  | 1
128 | 院内検査システム接続費用 | 導入作業費用 |  | 1
129 | 院内検査システム接続費用 | 検体バーコードラベル読取処理変更、マスタ調整 |  | 1
130 | データ参照環境 | カルテビューア |  | 1
131 | サーバ | DL360 Gen10 Xeon Gold 5218 2.3GHz 1P16C 32GBメモリ ホットプラグ 8SFF(2.5型) P408i-a/2GB 800W電源 I350-T4 NC GSモデル | P19777-291 | 2
132 | サーバ | XeonG 5218 2.3GHz 1P16C CPU KIT DL360 Gen10 | P02592-B21 | 2
133 | サーバ | 32GB 2Rx4 PC4-2933Y-R Smartメモリキット | P00924-B21 | 6
134 | サーバ | 300GB 10krpm SC 2.5型 12G SAS DS ハードディスクドライブ | 872475-B21 | 6
135 | サーバ | 9.5mm SATA DVD-ROMドライブ | 726536-B21 | 2
136 | サーバ | DL360 Gen10 8SFF(2.5型) ユニバーサルメディアベイ | 868000-B21 | 2
137 | サーバ | Smartアレイ E208e-p SR Gen10 コントローラー | 804398-B21 | 4
138 | サーバ | HPE Ethernet 1Gb 4-port BASE-T I350-T4V2 Adapter | 811546-B21 | 2
139 | サーバ | DL360 Gen10 LP PCIe スロットライザー | 867982-B21 | 2
140 | サーバ | DL360 Gen10 SFF System Insight Display キット | 867996-B21 | 2
141 | サーバ | 800W FS Platinum LH パワーサプライ | 865414-B21 | 2
142 | サーバ | 100V電源コードオプション | AF572A | 2
143 | サーバ | iLO Advanced 1サーバーL (3年 24x7 テクサポ&アップデート権付) | BD505A | 2
144 | サーバ | vSphere 7 Essentials Plus Kit for 3 hosts (Max 2 CPU per host) | VS7-ESP-KIT-C | 1
145 | サーバ | Production SnS vSphere 7 Essentials Plus Kit 5年(単年価格) | VS7-ESP-KIT-P-SSS-C | 5
146 | サーバ | Windows Server 2022 Standard - 2 Core License Pack | DG7GMGF0D5RK0004 | 192
147 | サーバ | Cyber Backup Standard Virtual Host Subscription License 5Y 1-9 | V2PBEKLOS91 | 2
148 | サーバ | Cyber Backup Standard Virtual Host Subscription License 1Y 1-9 | V2PBEBLOS91 | 8
149 | 共有ストレージ | SFF8644-SFF8644 SAS外部接続ケーブル(2m) | 716197-B21 | 4
150 | 共有ストレージ | MSA 2060 12Gb SAS 2.5ガタ ストレージ | R0Q78A | 1
151 | 共有ストレージ | MSA 900GB 15K 2.5型 M2 HDD x6 5.4TB Bdl | R0Q64A | 2
152 | 共有ストレージ | MSA 900GB 12G SAS 15K 2.5型 M2 HDD | R0Q53A | 3
153 | 共有ストレージ | 100V電源コードオプション | AF572A | 2
154 | バックアップサーバ | DL360 Gen10 Xeon Silver 4208 2.1GHz 1P8C 16GBメモリ ホットプラグ 8SFF(2.5型) P408i-a/2GB 500W電源 I350-T4 NC GSモデル | P19774-291 | 1
155 | バックアップサーバ | 16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smartメモリキット | P00922-B21 | 1
156 | バックアップサーバ | 1.8TB 10krpm SC 2.5型 12G SAS 512e DS ハードディスクドライブ | 872481-B21 | 7
157 | バックアップサーバ | 9.5mm SATA DVD-ROMドライブ | 726536-B21 | 1
158 | バックアップサーバ | DL360 Gen10 8SFF(2.5型) ユニバーサルメディアベイ | 868000-B21 | 1
159 | バックアップサーバ | HPE Ethernet 1Gb 4-port BASE-T I350-T4V2 Adapter | 811546-B21 | 1
160 | バックアップサーバ | Smartアレイ E208e-p SR Gen10 コントローラー | 804398-B21 | 1
161 | バックアップサーバ | HP SFF8644-SFF8088 SAS外部接続ケーブル(2m) | 716191-B21 | 1
162 | バックアップサーバ | DL360 Gen10 SFF System Insight Display キット | 867996-B21 | 1
163 | バックアップサーバ | 500W FS Platinum LH パワーサプライ | 865408-B21 | 1
164 | バックアップサーバ | 100V電源コードオプション | AF572A | 1
165 | バックアップサーバ | iLO Advanced 1サーバーL (3年 24x7 テクサポ&アップデート権付) | BD505A | 1
166 | バックアップサーバ | Windows Server 2022 Standard - 2 Core License Pack | DG7GMGF0D5RK0004 | 8
167 | バックアップサーバ | Cyber Backup Standard Server Subscription License 5 Year 1-9 | B1WBEKLOS91 | 1
168 | バックアップサーバ | Acronis Cyber Backup Standard SVR Sub Lic 1Y 1-9 | B1WBEBLOS91 | 1
169 | テープドライブ | 1/8 G2 テープオートローダ ラックキット | AH166A | 1
170 | テープドライブ | HPE StoreEver MSL 1/8 G2 0ドライブ テープオートローダー | R1R75A | 1
171 | テープドライブ | HPE StoreEver MSL LTO7 Ultrium15000 SAS ドライブ拡張キット | N7P37A | 1
172 | テープドライブ | HPE LTO7 Ultrium 15TB RW データカートリッジ | C7977A | 14
173 | テープドライブ | HPE LTO7 Ultrium RW バーコードラベルパック | Q2014A | 1
174 | テープドライブ | LTO Ultrium ユニバーサル クリーニングカートリッジ | C7978A | 1
175 | ラック | 42U 600x1075mm Advanced G2ラック | P9K07A | 1
176 | ラック | インテリジェントラック 固定脚セット(600W用) | BW932A | 1
177 | ラック | ラックハードウェアキット | H6J85A | 1
178 | ラック | ブランクパネルキット 10パック(1U) | BW928A | 1
179 | コンソール | LCD 8500 コンソール | AF642A | 1
180 | コンソール | KVMサーバーコンソールスイッチ G3 (1x8) | AF651A | 1
181 | コンソール | コンソールスイッチ用USBインターフェイスアダプター | AF628A | 3
182 | コンソール | IP コンソールスイッチ用CT5 12フィートケーブル 8本パック | 263474-B23 | 1
183 | UPS | Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100Vオンサイト5年保証付きモデル | SMT3000RMJ2UOS5 | 2
184 | UPS | WADVPLN1P-SU-03翌営業日オンサイト（機器購入から2年目以降） | WADVPLN1P-SU-03 | 2
185 | UPS | AP9640JOS5 Network Management Card 3 オンサイト5年保証 | AP9640JOS5 | 2
186 | UPS | PowerChute Network Shutdown 1 Node Windows & Linux SSPCNSWL1J | SSPCNSWL1J | 1
187 | UPS | PowerChute Network Shutdown 1 Node Virtualization(仮想化環境) | SSPCNSV1J | 2
188 | UPS | Rack PDU Basic 1U 15A 120V (10)5-15 AP9562 | AP9562 | 2
189 | サーバー用ネットワークスイッチ | HPE 1950-24G-2SFP+-2XGT Switch | JG960A#ACF | 2
190 | サーバー用ネットワークスイッチ | LANケーブル/CAT6A/スーパースリム/爪折れ防止/3.0m/ブルー | LD-GPASST/BU30 | 2
191 | UTPケーブル | つめ折れ防止カテゴリ6LANケーブル 5m ブルー KB-T6TS-05BL | KB-T6TS-05BL | 40
192 | UTPケーブル | マーカータイ CA-TM200N | CA-TM200N | 1
193 | デスクトップ端末 | ThinkCentre M70s Small | 11DCS1M300 | 67
194 | デスクトップ端末 | ThinkVision S22e-19 モニター | 61C9KAR1JP | 67
195 | ノート端末 | ThinkPad L15 Gen 2 （Corei5-1135G7/8/500/ODDなし/Win10Pro/15.6） | 20X30016JP | 89
196 | ノート端末 | USB エッセンシャルマウス | 4Y50R20863 | 89
197 | タブレット端末 | Surface Pro 7+ (Core-i5/8GB/256GB/Windows10Pro/プラチナ) | 1NA-00013 | 21
198 | タブレット端末 | Surface Book共通 Microsoft Complete for Business (3年追加) | HP3-00032 | 21
199 | 高精細ディスプレイ | 21型高精細カラー液相ディスプレイ（2Mピクセル） | MX216 | 10
200 | グラフィックボード | GALAKURO GAMING GG-RTX2060-E12GB/DF [PCIExp 12GB] | GG-RTX2060-E12GB/DF | 10
201 | Microsoft製品 | 【SiCSP】Excel 2021 | DG7GMGF0F4LX0003 | 156
202 | Microsoft製品 | 【SiCSP】Word 2021 | DG7GMGF0F4JX0002 | 156
203 | Microsoft製品 | 【SiCSP】PowerPoint 2021 | DG7GMGF0F4JX0002 | 156
204 | Microsoft製品 | 【SiCSP】Access 2021 |  | 3
205 | Microsoft製品 | 【SiCSP】Windows Server 2019 Client Access License - 1 Device CAL | DG7GMGF0DVT70008 | 156
206 | A4モノクロプリンタ | 45ppm、両面、500枚ｶｾｯﾄ、本体耐久90万頁 | ECOSYS P3145dn | 35
207 | A3モノクロプリンタ | 40枚/分、製品寿命100万ページ、両面標準、標準500枚給紙カセット1段 | ECOSYS P4140dn | 1
208 | A3モノクロプリンタ増設カセット | 500枚増設カセット | PF-4110 | 1
209 | A3カラープリンタ | カラー、両面、A3スキャン、15ipm | PX-M6010F | 3
210 | ラベルプリンタ | L’esprit HC4-LX TT 3 | WWHC04140 | 9
211 | スキャナ | fi-7600 |  | 1
212 | スキャナ | fi-7180 |  | 1
213 | バーコードスキャナー | BCN-1200U | BCN-1200U | 10
214 | バーコードスキャナー置台 | BC-10AZ | BC-10AZ | 10
215 | 磁気カードリーダー | 磁気カードリーダー(USB) | PDC-30-050-U3 | 3
216 | その他 | 日英(OPガバメント)Win Pro 10 アップグレード | FQC-09543 | 1
217 | ウイルス対策ソフト | マネージドサービス for EPP Plus Super Light | PaloAlto Cortex XDR Preventライセンス含む | 156
218 | サーバ導入サービス | サーバ仮想化基盤導入 |  | 1
219 | 導入サービス | Cortex 導入 |  | 1
220 | 導入サービス | クライアント導入・設置 |  | 1
221 | 導入サービス | 新機器梱包材・緩衝材の回収・廃棄 |  | 1
222 | 障害回復/運用支援サービス | LCC for Vmware （メモリ128GB以上） 1台 |  | 1
223 | 障害回復/運用支援サービス | LCC for Vmware （メモリ128GB以上） 2台目以降 |  | 1
224 | 障害回復/運用支援サービス | [オプション] Vmotion/VMHA環境 |  | 2
225 | 障害回復/運用支援サービス | LCC for Storage |  | 1
226 | 障害回復/運用支援サービス | x-ValuePack 2.0 |  | 1
227 | 障害回復/運用支援サービス | LCC for Network BASE Small (1～5台) |  | 1
228 | PC資産管理ソフト | LanScopeCat マネージャ スカウトキャット エクスプレス | CAT/SCT-EXP | 1
229 | PC資産管理ソフト | LanScopeCat 標準パック特別版(Win)(100-199) | CAT-SP/SC-B | 156
230 | PC資産管理ソフト | LanScopeCat サーバーキャット特別版(5-9) | CAT-SP/SCAT-B | 9
231 | PC資産管理ソフト | LanScopeCat 遮断キャット特別版(1-4) | CAT-SP/BCAT-A | 1
232 | 導入サービス | LanScopeCat 導入 |  | 1
233 | サーバ保守パック | Tech Care Essential6年 DL360 Gen10用 | HV8F4E | 2
234 | サーバ保守パック | Tech Care Essential5年 iLO Adv1SV L(3年 24x7 テクニカルSP&UPD)用 | HW2P7E | 2
235 | 共有ストレージ保守パック | Tech Care Essential 5年 MSA 2060 ストレージ用 | H27Y2E | 1
236 | バックアップサーバ保守パック | Tech Care Essential6年 DL360 Gen10用 | HV8F4E | 1
237 | バックアップサーバ保守パック | Tech Care Essential5年 iLO Adv1SV L(3年 24x7 テクニカルSP&UPD)用 | HW2P7E | 1
238 | テープドライブ保守パック | TC Essential5年 SE MSL 1/8 G2 0ドライブ テープオートローダー用 | H07E8E | 1
239 | UPS保守パック | オンサイト保守 24H365D（追加費用）WUPG4HR-SU-00 | WUPG4HR-SU-00 | 12
240 | UPS保守パック | 翌営業日オンサイトサービス1年 WOE1YR-AC-01 | WOE1YR-AC-01 | 2
241 | ネットワークスイッチ保守パック | ファウンデーションケア 24x7 (4時間対応) 5年 1950-24G-2SFP+-2XGT Switch用 |  | 2
242 | デスクトップ端末保守パック | ThinkCentre DT Mainstream 5年間 プレミアサポート+翌営業日オンサイト | 5WS0T36190 | 67
243 | デスクトップ端末保守パック | Visuals 5年間 機器交換サービス | 5WS0E74670 | 67
244 | ノート端末保守パック | ThinkPad Mainstream 5年間 プレミアサポート+翌営業日オンサイト | 5WS0T36170 | 89
245 | タブレット端末保守パック | Surfaceオンサイト保証パック Complete4 | E-MSOAD4 | 21
246 | A4モノクロプリンタ保守パック | 5年オンサイト保守 |  | 34
247 | A3カラープリンタ保守パック | 5年オンサイト保守 | HPXM6010F5 | 4
248 | ラベルプリンタ保守パック | L’esprit HC4-LX 5年パック |  | 9
249 | ATOK・医療辞書 | 医学辞書2021 for ATOK | 医学辞書2021 for ATOK | 156
250 | アクセスポイント | Aruba AP-515 (JP) Unified AP | Q9H61A | 29
251 | ネットワーク | AP-515 基本保守 新規5年 | Q9H61A-5 | 29
252 | ネットワーク | AP-MNT-D Campus AP mount bracket (Qty 1) type D: solid surface | R3J18A | 29
253 | ネットワーク | AP-POE-ATSR 1P SR 802.3at 30W Midspan Injector | R6P67A | 29
254 | ネットワーク | ARUBA PC-AC-JPN (JP) AC Power Cord | JW122A | 29
255 | ネットワーク | AP-CBL-SERU Console Adapter Cable | JY728A | 1
256 | ネットワーク導入サービス | 無線アクセスポイント設定 |  | 1
257 | ネットワーク導入サービス | 無線アクセスポイント設置工事 |  | 1
258 | ネットワーク | FortiGate-40F バンドル版 製品本体 | FG-40F-BDL | 1
259 | ネットワーク | FortiGate-40F 24Hオンサイト (12ヶ月) | FGAO-40F-12 | 1
260 | ネットワーク | FortiTokenMobile (Electronic License) | FTM-ELIC-25 | 1
261 | ネットワーク | FortiGate-40F バンドル版 Basicサービス (12ヶ月) | FGBS-40F-BDL-12 | 1
262 | ネットワーク | FortiGate-40F 24Hオンサイト (12ヶ月) | FGAO-40F-12 | 1

## ハード
病院総合情報システム 基準品一覧（ハード）
No. | 納入機器 | 品名 | 型名 | 数量
1 | サーバ | DL360 Gen10 Xeon Gold 5218 2.3GHz 1P16C 32GBメモリ ホットプラグ 8SFF(2.5型) P408i-a/2GB 800W電源 I350-T4 NC GSモデル | P19777-291 | 2
2 | サーバ | XeonG 5218 2.3GHz 1P16C CPU KIT DL360 Gen10 | P02592-B21 | 2
3 | サーバ | 32GB 2Rx4 PC4-2933Y-R Smartメモリキット | P00924-B21 | 6
4 | サーバ | 300GB 10krpm SC 2.5型 12G SAS DS ハードディスクドライブ | 872475-B21 | 6
5 | サーバ | 9.5mm SATA DVD-ROMドライブ | 726536-B21 | 2
6 | サーバ | DL360 Gen10 8SFF(2.5型) ユニバーサルメディアベイ | 868000-B21 | 2
7 | サーバ | Smartアレイ E208e-p SR Gen10 コントローラー | 804398-B21 | 4
8 | サーバ | HPE Ethernet 1Gb 4-port BASE-T I350-T4V2 Adapter | 811546-B21 | 2
9 | サーバ | DL360 Gen10 LP PCIe スロットライザー | 867982-B21 | 2
10 | サーバ | DL360 Gen10 SFF System Insight Display キット | 867996-B21 | 2
11 | サーバ | 800W FS Platinum LH パワーサプライ | 865414-B21 | 2
12 | サーバ | 100V電源コードオプション | AF572A | 2
13 | サーバ | iLO Advanced 1サーバーL (3年 24x7 テクサポ&アップデート権付) | BD505A | 2
14 | 共有ストレージ | SFF8644-SFF8644 SAS外部接続ケーブル(2m) | 716197-B21 | 4
15 | 共有ストレージ | MSA 2060 12Gb SAS 2.5ガタ ストレージ | R0Q78A | 1
16 | 共有ストレージ | MSA 900GB 15K 2.5型 M2 HDD x6 5.4TB Bdl | R0Q64A | 2
17 | 共有ストレージ | MSA 900GB 12G SAS 15K 2.5型 M2 HDD | R0Q53A | 3
18 | 共有ストレージ | 100V電源コードオプション | AF572A | 2
19 | バックアップサーバ | DL360 Gen10 Xeon Silver 4208 2.1GHz 1P8C 16GBメモリ ホットプラグ 8SFF(2.5型) P408i-a/2GB 500W電源 I350-T4 NC GSモデル | P19774-291 | 1
20 | バックアップサーバ | 16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smartメモリキット | P00922-B21 | 1
21 | バックアップサーバ | 1.8TB 10krpm SC 2.5型 12G SAS 512e DS ハードディスクドライブ | 872481-B21 | 7
22 | バックアップサーバ | 9.5mm SATA DVD-ROMドライブ | 726536-B21 | 1
23 | バックアップサーバ | DL360 Gen10 8SFF(2.5型) ユニバーサルメディアベイ | 868000-B21 | 1
24 | バックアップサーバ | HPE Ethernet 1Gb 4-port BASE-T I350-T4V2 Adapter | 811546-B21 | 1
25 | バックアップサーバ | Smartアレイ E208e-p SR Gen10 コントローラー | 804398-B21 | 1
26 | バックアップサーバ | HP SFF8644-SFF8088 SAS外部接続ケーブル(2m) | 716191-B21 | 1
27 | バックアップサーバ | DL360 Gen10 SFF System Insight Display キット | 867996-B21 | 1
28 | バックアップサーバ | 500W FS Platinum LH パワーサプライ | 865408-B21 | 1
29 | バックアップサーバ | 100V電源コードオプション | AF572A | 1
30 | バックアップサーバ | iLO Advanced 1サーバーL (3年 24x7 テクサポ&アップデート権付) | BD505A | 1
31 | テープドライブ | 1/8 G2 テープオートローダ ラックキット | AH166A | 1
32 | テープドライブ | HPE StoreEver MSL 1/8 G2 0ドライブ テープオートローダー | R1R75A | 1
33 | テープドライブ | HPE StoreEver MSL LTO7 Ultrium15000 SAS ドライブ拡張キット | N7P37A | 1
34 | テープドライブ | HPE LTO7 Ultrium 15TB RW データカートリッジ | C7977A | 1
35 | テープドライブ | HPE LTO7 Ultrium RW バーコードラベルパック | Q2014A | 1
36 | テープドライブ | LTO Ultrium ユニバーサル クリーニングカートリッジ | C7978A | 1
37 | ラック | 42U 600x1075mm Advanced G2ラック | P9K07A | 3
38 | ラック | インテリジェントラック 固定脚セット(600W用) | BW932A | 1
39 | ラック | ラックハードウェアキット | H6J85A | 2
40 | ラック | ブランクパネルキット 10パック(1U) | BW928A | 2
41 | コンソール | LCD 8500 コンソール | AF642A | 1
42 | コンソール | KVMサーバーコンソールスイッチ G3 (1x8) | AF651A | 1
43 | コンソール | コンソールスイッチ用USBインターフェイスアダプター | AF628A | 3
44 | コンソール | IP コンソールスイッチ用CT5 12フィートケーブル 8本パック | 263474-B23 | 1
45 | UPS | Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100Vオンサイト5年保証付きモデル | SMT3000RMJ2UOS5 | 2
46 | UPS | WADVPLN1P-SU-03翌営業日オンサイト（機器購入から2年目以降） | WADVPLN1P-SU-03 | 2
47 | ネットワークスイッチ | HPE 1950-24G-2SFP+-2XGT Switch | JG960A#ACF | 2
48 | ネットワークスイッチ | LANケーブル/CAT6A/スーパースリム/爪折れ防止/3.0m/ブルー | LD-GPASST/BU30 | 2
49 | UTPケーブル | つめ折れ防止カテゴリ6LANケーブル 5m ブルー KB-T6TS-05BL | KB-T6TS-05BL | 40
50 | UTPケーブル | マーカータイ CA-TM200N | CA-TM200N | 1
51 | デスクトップ端末 | ThinkCentre M70s Small | 11DCS1M300 | 67
52 | デスクトップ端末 | ThinkVision S22e-19 モニター | 61C9KAR1JP | 67
53 | ノート端末 | ThinkPad L15 Gen 2 （Corei5-1135G7/8/500/ODDなし/Win10Pro/15.6） | 20X30016JP | 89
54 | ノート端末 | USB エッセンシャルマウス | 4Y50R20863 | 89
55 | タブレット端末 | Surface Pro 7+ (Core-i5/8GB/256GB/Windows10Pro/プラチナ) | 1NA-00013 | 21
56 | タブレット端末 | Surface Book共通 Microsoft Complete for Business (3年追加) | HP3-00032 | 21
57 | 高精細ディスプレイ | 21型高精細カラー液相ディスプレイ（2Mピクセル） | MX216 | 10
58 | グラフィックボード | GALAKURO GAMING GG-RTX2060-E12GB/DF [PCIExp 12GB] | GG-RTX2060-E12GB/DF | 10
59 | A4モノクロプリンタ | 45ppm、両面、500枚ｶｾｯﾄ、本体耐久90万頁 | ECOSYS P3145dn | 35
60 | A3モノクロプリンタ | 40枚/分、製品寿命100万ページ、両面標準、標準500枚給紙カセット1段 | ECOSYS P4140dn | 1
61 | A3モノクロプリンタ増設カセット | 500枚増設カセット | PF-4110 | 1
62 | A3カラープリンタ | カラー、両面、A3スキャン、15ipm | PX-M6010F | 3
63 | ラベルプリンタ | L’esprit HC4-LX TT 3 | WWHC04140 | 9
64 | スキャナ | fi-7600 |  | 1
65 | スキャナ | fi-7180 |  | 1
66 | バーコードスキャナー | BCN-1200U | BCN-1200U | 10
67 | バーコードスキャナー置台 | BC-10AZ | BC-10AZ | 10
68 | 磁気カードリーダー | 磁気カードリーダー(USB) | PDC-30-050-U3 | 3
69 | 無線AP | Aruba AP-515 (JP) Unified AP | Q9H61A | 1

## 納品物一覧リスト（画像情報管理システム）
【15】画像情報管理システム
納品物一覧リスト
システム名称 | 品名等 | 数量
レポートシステム | 画像診断レポート作成（以下「Ｒｅｐｏｒｔ」）システムサーバー | 一式
| Report端末 | 1台
| 高精細モニタ（Report端末用） | 2面
| 19インチ液晶カラーモニタ（Report端末用） | 1面
| Microsoft office Home Business2021（Report端末用 | 1式
| 医学辞書（Report端末用） | 1式
| PDFファイル閲覧ソフト（Report端末用） | 1式
| Reportライセンス | 12以上
RISシステム | 放射線情報管理（以下「ＲＩＳ」）システムサーバー | 一式
| RISクライアント端末 | 5台
| 医学辞書（RIS端末用） | 5式
| Microsoft office Home Business2021（RIS端末用） | 5式
| PDFファイル閲覧ソフト（RIS端末用） | 5式
| RISライセンス | 20以上
検像システム | 検像システムサーバー | 一式
| 検像端末 | 1台
| スクエアモニタ（検像用） | 1面
| 高精細（縦タイプ） | 1面
| 検像ライセンス | 5以上
PACSシステム | 医用画像管理（以下「ＰＡＣＳ」）システムサーバー | 一式
その他 | 各システムサーバー・クライアント端末用業務アプリケーション | 必要数
| 各システムサーバー・クライアント端末用ミドルウェア | 必要数
| 各システムサーバー・クライアント端末用OS | 必要数
| 各システムサーバー・クライアント端末用その他の必要なアプリケーション | 必要数
| 各システムサーバー・クライアント端末用モニター、キーボード、マウス等 | 必要数
| 可搬媒体機能制御端末 | 1台
| ディスクパブリッシャーシステム | 1台
| ワークステーション（3D医用画像解析システム（VSRAD処理含む）） | 一式
| CR画像処理ユニットConsole Advance | 一式
| カラーレーザープリンター複合機 | 1台
| カラープリンター複合機 | 1台
| 什器等 | 必要数
| ネットワーク機器 | 必要数
| 検査情報管理端末 | 2台
| Microsoft office Home Business2021（検査情報管理端末用） | 2式
| ウイルス検索駆除ソフト（検査情報管理端末用） | 2式
| 外付SSD | 2台
| 無線LAN中継器 | 1台
| その他の仕様書において記述する必要となる物品、ソフトウェア等 | 必要数