仕　様　書

１　件　　　名　　　健康福祉センター定期清掃業務委託

２　履行場所　　　（名　称）南アルプス市健康福祉センター

（所在地）南アルプス市飯野２８０６番地１

３　契約期間　　　契約締結日の翌日 から 令和９年３月３１日　まで

４　業務目的

指定箇所の定期清掃を行い、施設の良好な環境衛生の維持に努めることを目的とする。

５　基本事項

- 建物の各建材の特性を十分検討の上、最適の清掃資材を使用すること。

- ロッカー、机等があり清掃不可能な部分及び電気が通電されている部分又は運転中の機器が近くにある等、清掃が極めて危険な部分は省略することができる。

- 移動等が可能な椅子等の軽微な備品等は自ら移動させ、作業後は元の位置へ戻すこと。

- 用水、電力の使用については、必要最小限にとどめること。

- 高所危険箇所は、高所作業車、梯子、脚立等を利用し、十分注意して安全に作業を行うこと。

- この業務に必要な機械、器具、資材、消耗品等は、全て請負業者の負担とする。

６　清掃日時等（年2回実施）

委託者と協議の上、定めるものとするが、健康福祉センターでの業務に支障が出ない日程で清掃を行うものとする。

７　清掃箇所等　　　別紙のとおり

８　清掃要領

（１）タイル及びコンクリート部分（年2回実施）

①　真空掃除機等で床面の除塵を行う。

②　床材に適した方法により洗浄し汚れを除去する。

③　水拭きを行って汚水や洗剤分を完全に除去し十分に乾燥させる。

（２）タイルカーペット部分（年2回実施）

①　真空掃除機等で床面の除塵を行う。

②　汚れが目立つ部分はその性質と繊維素材に適した方式を選択し汚れを除去する。

③　スチーム洗浄の方法により洗浄し、丁寧に汚れを除去する。

（３）天然ゴム部分、ビニルシート部分、フローリング部分（年2回実施）

①　真空掃除機等で床面の除塵を行う。

②　床材に適した方法により洗浄し汚れを除去する。

③　水拭きを行って汚水や洗剤分を除去し十分に乾燥させる。

④　床材に適した床維持剤を選択し塗り残しや塗りむらのないよう塗布し十分に乾燥させる。

（４）天然リノリウム部分（年2回実施）

※リノリウム専用のフロアケア方法と製品を使用すること。

①　真空掃除機等で床面の除塵を行う。

②　床材に適した方法により洗浄し汚れを除去する。

③　水拭きを行って汚水や洗剤分を完全に除去し十分に乾燥させる。

④　床材に適した床維持剤を選択し塗り残しや塗りむらのないよう塗布し十分に乾燥させる。

（５）ガラス部分（年2回実施）

①　ガラス面に水又は中性洗剤を散布し汚れを分解する。

- 窓用スクイジーで汚水を除去し、ガラス面の隅の汚水を拭き取る。

- ガラス回りのサッシを清拭する。

（６）網戸部分（年1回実施）

①　取り外しが困難な為、適正洗剤を散布し高圧洗浄機等を用いて汚れを除去し、汚水を拭き取る。

②　網戸回りのサッシを清拭する。

９　本仕様書に記載されていない事項

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修令和５年版「建築保全業務共通仕様書」によるものとする。

健康福祉センター定期清掃業務委託仕様書（箇所、面積（枚数）、回数）

| 清 掃 箇 所 | 面積（㎡）/枚 | 年間回数 |
| --- | --- | --- |
| タイル及びコンクリート部分 | 44.4m㎡ | 2回 |
| タイルカーペット部分 | 1414.7㎡ | 2回 |
| 天然ゴム部分 | 30.4㎡ | 2回 |
| ビニールシート部分 | 677.3㎡ | 2回 |
| フローリング部分 | 32.6㎡ | 2回 |
| 天然リノリウム部分 | 560.4㎡ | 2回 |
| ガラス | 646.2㎡ | 2回 |
| 網戸 1,557×2,875 | 11 | １回 |
| 網戸 1,200×2,875 | 4 | １回 |
| 網戸 1,200×2,035 | 49 | １回 |

| 作 業 用 機 械 | 年間回数 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 高所作業車 | 2 | １台 |