ネットワーク機器購入

仕様書

令和8年5月

南アルプス市

総務部 管財課

目　次

1	概要	3

2	調達物品	3

3	調達物品	3

4	納入条件	3

5	受入検査	3

6	初期不良対応	4

7	契約不適合責任期間	4

8	その他	4

ネットワーク機器購入　仕様書

1 概要
本仕様書は、南アルプス市におけるネットワーク環境の安定運用を目的として調達するネットワーク機器について、必要な仕様、数量、納入条件等を定めるものとする。契約の履行については、本仕様書のほか、 物品購入等契約約款（以下「約款」という。）の定めによる。

2 調達物品
(1) 品名　：　ネットワーク機器 一式
(2) 数量　：　別紙機器一覧のとおり
(3) 機器の型番、数量および構成は別紙「機器一覧」に定めるものとする。

3 機器要件
(1) 納入する機器はすべて新品であること。
(2) 納入機器は、別紙「機器一覧」に記載のメーカーおよび型番の製品とする。

(3) 同等品の提案は認めないものとする。
(4) 機器はメーカー正規品であり、メーカーサポートを受けられる製品であること。
(5) 機器の動作に必要な電源ケーブル、管理ソフトウェア、マニュアル等を含めること。
(6) 機器のファームウェアは、納入時点で安定稼働が確認されているバージョンとすること。

4 納入条件
(1) 納入場所　：　南アルプス市小笠原地内
(2) 納入期限　：　令和9年1月29日
(3) 機器の搬入に要する費用は受注者の負担とする。
(4) 納入にあたり発生した梱包材等は受注者が回収すること。
(5) 納入時には、納品書に品名、型番、数量を明記すること。

5 受入検査
(1) 受注者は物品を納入したときは発注者の検査を受けるものとする。
(2) 発注者は納入後10営業日以内に受入検査を行い、型番、数量、外観及び基本動作の確認を行う。
(3) 検査の結果不合格となった場合、受注者は直ちに取替えその他必要な措置を行うものとする。
(4) 受入検査は約款第16条の規定に基づき実施するものとする。

6 初期不良対応
受入検査合格後であっても、納入後30営業日以内に通常使用において不具合が確認された場合は、受注者は速やかに交換又は修理を行うものとする。なお、契約不適合が認められる場合の対応については、約款第21条及び第32条の規定によるものとする。

7 契約不適合責任期間
契約不適合責任の期間は、約款第32条の規定によるものとする。

8 その他
(1) 本仕様書および別紙に定めのない事項について疑義が生じた場合は、約款の規定によるほか、発注者と受注者が協議して定める。
(2) 関係法令および規格を遵守すること。