## 表紙
令和7年度 |  | 2025-10-01
参考
工事名 | 鶴岡市本庁舎電気室低圧電灯用遮断器更新工事
数 量 内 訳 書
鶴岡市建設部建築課
※積算上の留意点
数量公開に伴う数量は参考数量であって、設計書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上何等の約束をするものではありません。また、数量はすべて所要数量です。これは「建築数量積算基準」に基づく標準割り増しを含んでいます。
数量内訳書の内容に疑問のある場合は、質問日に「数量内訳書に関する質問書」を作成し、総務部契約管財課契約検査係に提出してください。
「数量内訳書に関する質問書」を提出する場合は、公開範囲内の内訳書及びその根拠となる資料を添付して下さい。根拠となる資料とは、部位別、階別の集計表です。添付資料のない「数量内訳書に関する質問書」は受付できません。
「数量内訳書に関する質問書」の質問内容によっては、追加資料の提出を求める場合があります。

## 数量内訳書（甲)
| 数量内訳書（甲） | [5 empty] | 鶴岡市本庁舎電気室低圧電灯用遮断器更新工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A | 直接工事費
1 | 直接工事費 |  | 1 | 式
| 直接工事費 計 |  | 1 | 式
B | 共通費
1 | 共通仮設費
| 共通仮設費率 |  | 1 | 式
| 共通仮設費 計 |  | 1 | 式
2 | 現場管理費 |  | 1 | 式
3 | 一般管理費 |  | 1 | 式
| 共通費 計 |  | 1 | 式
| 工事価格 | A+B | 1 | 式
| 消費税 | 10% | 1 | 式
| 工事費 |  | 1 | 式

## 数量内訳書（乙)
| 数量内訳書（乙） | [5 empty] | 鶴岡市本庁舎電気室低圧電灯用遮断器更新工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A | 直接工事費 | ※材工共
3P 400AF/350AT
| 協約型配線用遮断器（埋込型） | 参考：NF400-SW | 5 | 個
3P 400AF/300AT
| 協約型配線用遮断器（埋込型） | 参考：NF400-SW | 2 | 個
3P 225AF/225AT
| 協約型配線用遮断器（埋込型） | 参考：NF250-SV | 2 | 個
3P 225AF/150AT
| 協約型配線用遮断器（埋込型） | 参考：NF250-SV | 4 | 個
3P 225AF/125AT
| 協約型配線用遮断器（埋込型） | 参考：NF250-SV | 1 | 個
3P 100AF/100AT
| 協約型配線用遮断器（埋込型） | 参考：NF125-SV | 3 | 個
3P 100AF/75AT
| 協約型配線用遮断器（埋込型） | 参考：NF125-SV | 5 | 個
3P 100AF/60AT
| 協約型配線用遮断器（埋込型） | 参考：NF125-SV | 2 | 個
3P 30AF/20AT
| 協約型配線用遮断器（埋込型） | 参考：NF125-SV | 1 | 個
| 600V二種ビニル絶縁電線 端子等含む | HIV 14sq | 10 | ｍ
| 600V二種ビニル絶縁電線 端子等含む | HIV 22sq | 10 | ｍ
| 600V二種ビニル絶縁電線 端子等含む | HIV 38sq | 10 | ｍ
| 600V二種ビニル絶縁電線 端子等含む | HIV 60sq | 10 | ｍ
| 600V二種ビニル絶縁電線 端子等含む | HIV 100sq | 10 | ｍ
200Ah×12セル
| 非常用発電機用蓄電池 | MSEX-200同等品 | 1 | 組
| 3相電力計 | パネル用計器 丸窓 | 1 | 個
| 配線用遮断器撤去（埋込型） | 3P 400AF/350AT | 5 | 個
| 配線用遮断器撤去（埋込型） | 3P 400AF/300AT | 2 | 個
| 配線用遮断器撤去（埋込型） | 3P 225AF/225AT | 2 | 個
| 配線用遮断器撤去（埋込型） | 3P 225AF/150AT | 4 | 個
| 配線用遮断器撤去（埋込型） | 3P 225AF/125AT | 1 | 個
| 配線用遮断器撤去（埋込型） | 3P 100AF/100AT | 3 | 個
| 配線用遮断器撤去（埋込型） | 3P 100AF/75AT | 5 | 個
| 配線用遮断器撤去（埋込型） | 3P 100AF/60AT | 2 | 個
| 配線用遮断器撤去（埋込型） | 3P 30AF/20AT | 1 | 個
| 非常用発電機用蓄電池撤去 |  | 1 | 組
| 3相電力計撤去 |  | 1 | 個
| 撤去品処分 |  | 1 | 式
| 直接工事費 計 |  | 1 | 式