## 表紙
令和7年度 |  | 2025-10-01
参考
工事名 | 温海庁舎高圧ケーブル更新工事（温海庁舎～ふれあいセンター間）
数 量 内 訳 書
鶴岡市建設部建築課
※積算上の留意点
数量公開に伴う数量は参考数量であって、設計書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上何等の約束をするものではありません。また、数量はすべて所要数量です。これは「建築数量積算基準」に基づく標準割り増しを含んでいます。
数量内訳書の内容に疑問のある場合は、質問日に「数量内訳書に関する質問書」を作成し、総務部契約管財課契約検査係に提出してください。
「数量内訳書に関する質問書」を提出する場合は、公開範囲内の内訳書及びその根拠となる資料を添付して下さい。根拠となる資料とは、部位別、階別の集計表です。添付資料のない「数量内訳書に関する質問書」は受付できません。
「数量内訳書に関する質問書」の質問内容によっては、追加資料の提出を求める場合があります。

## 数量内訳書
| 数量内訳書 |  |  | 温海庁舎高圧ケーブル更新工事（温海庁舎～ふれあいセンター間）
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A | 直接工事費
Ⅰ | 高圧ケーブル張替工事 |  | 1 | 式
| 直接工事費 計 | Ⅰ | 1 | 式
B | 共通費
1 | 共通仮設費 |  | 1 | 式
2 | 現場管理費 |  | 1 | 式
3 | 一般管理費等 |  | 1 | 式
| 共通費 計 | 1+2+3 | 1 | 式
| 工事価格 | A+B | 1 | 式
| 消費税等相当額 | 10% | 1 | 式
| 合計（工事費） |  | 1 | 式
Ⅰ | 高圧ケーブル張替工事
管内
| 高圧ケーブル | 6.6kV EM-CET60sq | 220 | m
屋内用
| 高圧ケーブル端末処理材 | 60sq | 2 | 個
| 既存高圧ケーブル撤去 |  | 220 | m
| 高圧ケーブル搬入・処分運搬費 |  | 1 | 式
| 高圧ケーブル処分 | 有価物撤去材料売却代 | 660 | kg
| 主任技術者検査費 | PAS操作、耐圧試験 | 1 | 式
| 高圧ケーブル張替工事 計 |  | 1 | 式