## 表紙
令和8年度 |  | 2026-04-01
参考
工事名 | 櫛引スポーツセンター空調設備改修工事
数 量 内 訳 書
鶴岡市建設部建築課
※積算上の留意点
数量公開に伴う数量は参考数量であって、設計書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上何等の約束をするものではありません。また、数量はすべて所要数量です。これは「建築数量積算基準」に基づく標準割り増しを含んでいます。
数量内訳書の内容に疑問のある場合は、質問日に「数量内訳書に関する質問書」を作成し、総務部契約管財課契約検査係に提出してください。
「数量内訳書に関する質問書」を提出する場合は、公開範囲内の内訳書及びその根拠となる資料を添付して下さい。根拠となる資料とは、部位別、階別の集計表です。添付資料のない「数量内訳書に関する質問書」は受付できません。
「数量内訳書に関する質問書」の質問内容によっては、追加資料の提出を求める場合があります。

## 数量内訳書（甲)
| 数量内訳書（甲） | [5 empty] | 櫛引スポーツセンター空調設備改修工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A | 直接費
1 | 空調機器設備（１階） |  | 1 | 式
2 | 配管（１階） |  | 1 | 式
3 | 電気（１階） |  | 1 | 式
4 | 建築（１階） |  | 1 | 式
5 | 空調機器設備（２階） |  | 1 | 式
6 | 配管（２階） |  | 1 | 式
7 | 電気（２階） |  | 1 | 式
8 | 建築（２階） |  | 1 | 式
| 直接工事費 計 |  | 1 | 式
B | 諸経費
1 | 共通仮設費
| 共通仮設費率 |  | 1 | 式
| 共通仮設費 計 |  | 1 | 式
2 | 現場管理費 |  | 1 | 式
3 | 一般管理費 |  | 1 | 式
| 共通費 計 |  | 1 | 式
| 工事価格 | A+B | 1 | 式
| 消費税 | 10% | 1 | 式
| 工事価格 | A+B | 1 | 式

## 数量内訳書（乙)
| 数量内訳書（乙） | [5 empty] | 櫛引スポーツセンター空調設備改修工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A | 直接工事費
1 | 空調機器設備（１階）
| パッケージエアコン ［合宿室］ | 【参考】PCZX-ERMP80K6
| 冷房14.0kW 暖房16.0kW | 室外機 標準仕様 | 2 | 台
PC-NJ65
|  | 室外機架台 | 2 | 台
|  | 室内機 天吊型 | 4 | 台
|  | リモコン | 2 | 個
|  | 分配管 | 2 | 個
| 機器搬入費 | トラッククレーン2.9ｔ含む | 1 | 式
| 屋内機取付費 |  | 1 | 式
| 屋外機取付費 |  | 1 | 式
| 小 計 |  | 1 | 式
2 | 配管（１階） | 材工共
保温厚１０㎜
| 冷媒用断熱材被覆銅管 | φ9.52 | 10 | ｍ
保温厚2０㎜
|  | φ15.88 | 10 | ｍ
保温厚１０㎜
|  | φ6.35 | 20 | ｍ
保温厚2０㎜
|  | φ12.70 | 20 | ｍ
| 空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管 | 20A | 25 | ｍ
| 化粧カバー | SD-100 | 6 | ｍ
| 小 計 |  | 1 | 式
3 | 電気（１階） | 材工共
| 空調電源ボックス | 【参考】OPK14-33A | 1 | 個
| 配線用遮断器 | MCB3P50AF/40AT | 1 | 個
| 漏電遮断器 | ELB3P50AF/20AT | 2 | 個
| プルボックス（鋼板製防水かぶせ蓋） | □300WP | 1 | 個
| 電線管 | ZG28 露出 | 4 | ｍ
| 室外機電源ケーブル | EM-CE 8-4C | 30 | ｍ
|  | EM-CE 3.5-4C | 30 | ｍ
冷媒管共巻
| 内外接続線 | EM-EEF 2.0-3C | 40 | ｍ
| リモコン配線 | EM-CEES 1.25-2C | 40 | ｍ
| 火災報知器移設 |  | 2 | 個
| 小 計 |  | 1 | 式
4 | 建築（１階）
材工共
| 天井点検口 | 450×450 | 2 | 箇所
| 天井下地開口部補強 | ボード切込み共 | 2 | 箇所
鉄筋探査含む
| コア抜き | 100φ×150L | 2 | 箇所
| 養生費 |  | 20 | ｍ2
| 小 計 |  | 1 | 式
5 | 空調機器設備（２階）
| パッケージエアコン ［ロビー］ | 【参考】PLZT-ERMP224H6
| 冷房20.0kW 暖房22.4kW | 室外機 高効率仕様 | 1 | 台
PC-NJ65
|  | 室外機架台 | 1 | 台
|  | 室内機 | 3 | 台
|  | 標準パネル | 3 | 台
【参考】PAC-SK65WP
|  | リニューアル用ワイドパネル | 3 | 個
|  | リモコン | 1 | 個
|  | 分配管 | 1 | 個
| ルームエアコン 6畳用 ［相談室］ | 【参考】MSZ-GE2226-W
| 冷房2.2kW 暖房2.2kW | 室外機 標準仕様 | 1 | 台
|  | 壁面架台 | 1 | 台
|  | 室内機 壁掛型 | 1 | 台
| 機器搬入費 | トラッククレーン2.9ｔ含む | 1 | 式
| 屋内機取付費 |  | 1 | 式
| 屋外機取付費 |  | 1 | 式
| 既存屋内機撤去［2階ロビー］ | 積込運搬処分、フロン回収含む | 3 | 台
| 小 計 |  | 1 | 式
6 | 配管（２階） | 材工共
保温厚１０㎜
| 冷媒用断熱材被覆銅管 | φ6.35 | 3 | ｍ
保温厚１０㎜
|  | φ9.52 | 20 | ｍ
保温厚2０㎜
|  | φ15.88 | 20 | ｍ
保温厚2０㎜
|  | φ25.4 | 5 | ｍ
| 空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管 | 25A | 15 | ｍ
| 化粧カバー | SD-100 | 3 | ｍ
| 高所作業車費 | 10mバケット式 | 1 | 日
移動足場
| 作業用足場 | ３段 | 1 | 式
| 小 計 |  | 1 | 式
7 | 電気（２階） | 材工共
| 漏電遮断器 | ELB3P50AF/40AT | 1 | 個
| 電線管 | E31 露出 | 5 | ｍ
| 電線管 | ZG28 露出 | 25 | ｍ
| プルボックス（鋼板製平蓋） | □300 | 1 | 個
| 室外機電源ケーブル | EM-CE 8-4C | 30 | ｍ
|  | EM-EEF 2.0-2C | 20 | ｍ
冷媒管共巻
| 内外接続線 | EM-EEF 2.0-3C | 40 | ｍ
| リモコン配線 | EM-CEES 1.25-2C | 40 | ｍ
2P15A ET付
| 埋込コンセント | プレート、モール用スイッチボックス共 | 1 | 個
| 小 計 |  | 1 | 式
8 | 建築（２階）
材工共
| 天井点検口 | 450×450 | 3 | 箇所
| 天井下地開口部補強 | ボード切込み共 | 3 | 箇所
鉄筋探査含む
| コア抜き | 100φ×150L | 4 | 箇所
| 養生費 |  | 30 | ｍ2
| 小 計 |  | 1 | 式

## 工事費内訳書（その2）
|  |  |  | 工事費内訳書（その２） | [5 empty] | 建築工事（参考様式）
工事区分 | 工 種 | 種 別 | 細 別 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
直接工事費
| うち材料費 |  |  |  | 式 | 1
| うち労務費 |  |  |  | 式 | 1
共通費
共通仮設費
現場管理費
|  | うち建退共制度の掛金 |  |  | 式 | 1
|  | 工事原価のうち 現場労働者の法定福利費の事業主負担額 |  |  | 式 | 1
|  | 工事原価のうち 安全衛生経費 |  |  | 式 | 1
一般管理費
■注意事項 ① この様式は、入札の際に提出する「工事費内訳書」と共に提出を求めるものであり、「工事費内訳書」に代わるものではありません。 「工事費内訳書」の提出は別途必要となります。 ② 赤い枠内の経費に係る額のみ記載してください。 ③ 各経費については、「工事費内訳書」に追記しても構いません。 ④ 「入札金額内訳明示書」の提出に漏れがあった場合は、直ちに入札を無効とはしませんが、速やかに提出してください。 ⑤ ④の場合、追加出を求めたにも関わらず、提出に応じない場合は入札を無効とします。