## 表紙
令和８年度 |  | 2026-05-01
参考
工事名 | 鶴岡市人工芝グラウンド整備機械設備工事
金 抜 き 設 計 書
鶴岡市建設部建築課
※積算上の留意点
数量公開に伴う数量は参考数量であって、設計書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上何等の約束をするものではありません。また、数量はすべて所要数量です。これは「建築数量積算基準」に基づく標準割り増しを含んでいます。
数量内訳書の内容に疑問のある場合は、質問日に「数量内訳書に関する質問書」を作成し、総務部契約管財課契約検査係に提出してください。
「数量内訳書に関する質問書」を提出する場合は、公開範囲内の内訳書及びその根拠となる資料を添付して下さい。根拠となる資料とは、部位別、階別の集計表です。添付資料のない「数量内訳書に関する質問書」は受付できません。
「数量内訳書に関する質問書」の質問内容によっては、追加資料の提出を求める場合があります。

## 設計書（甲)
| 設計書（甲） | [5 empty] | 鶴岡市人工芝グラウンド整備機械設備工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A | 直接工事費
Ⅰ | グラウンド工事 |  | 1 | 式
Ⅱ | 管理棟工事 |  | 1 | 式
直接工事費 計
B | 共通費
1 | 共通仮設費
| 共通仮設費率 |  | 1 | 式
共通仮設費 計
2 | 現場管理費 |  | 1 | 式
3 | 一般管理費 |  | 1 | 式
共通費 計
| 工事価格 | A+B
| 消費税 | 10% | 1 | 式
工事費

## 中科目
| 設計書（乙） | [5 empty] | 鶴岡市人工芝グラウンド整備機械設備工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
[5 empty] | 0 | 0
I | グラウンド工事 |  |  |  | 0 | 0
1 | 屋外 給水設備
0
| （１）配管設備 |  | 1 | 式 | 0
| （２）土工事 |  | 1 | 式
1の計
2 | 屋外 排水設備
| （１）配管設備 |  | 1 | 式
| （２）土工事 |  | 1 | 式
2の計
Ⅰグラウンド工事計

## 細目１
| 設計書（丙） | [5 empty] | 鶴岡市人工芝グラウンド整備機械設備工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
[5 empty] | 0 | 0
1 | 屋外 給水設備
[5 empty] | 0 | 0
| （１）配管設備 |  |  |  | 0 | 0
地中配管 融着
| 水道配水用ポリエチレン管 | HPPE 100 | 4 | m
地中配管 融着
| 水道配水用ポリエチレン管 | HPPE 65 | 199 | m
地中配管
| 水道用ポリエチレン管 | PＰ 50 | 5 | m
地中配管
| 水道用ポリエチレン管 | PＰ 40 | 7 | m
地中配管
| 水道用ポリエチレン管 | PＰ 30 | 85 | m
地中配管
| 水道用ポリエチレン管 | PＰ 25 | 54 | m
地中配管
| 水道用ポリエチレン管 | PＰ 20 | 6 | m
| ソフトシール弁 | 100A | 1 | 個
| 弁きょう | 100A以下 | 1 | 組
貸与品
| 量水器 取付 | 50mm | 1 | 個
| 量水器桝 | MC-3、蓋MB-3 | 1 | 組
| 逆止弁 | 50A 単式 | 1 | 個
| ボール式止水栓 | 50mm | 1 | 個
| ボール式止水栓 | 30mm | 1 | 個
| ボール式止水栓 | 25mm | 2 | 個
B5-2
| 弁きょう | 50A以下 | 4 | 組
| 水抜栓 | 25mm×0.6H、浸透桝共 | 1 | 個
VC-P
| 弁桝 | 25A以下 | 1 | 組
| 散水栓 | 13mm、ボックス共 | 1 | 組
水飲み場
| 配管接続 | 20mm接続 | 1 | か所
| 埋設表示テープ | 150幅 | 360 | ｍ
| 地中埋設標 | 鉄製 | 13 | 個
（１）の計
（２）土工事
| 土工事 | 根切 機械0.13 | 113 | m3
| 土工事 | 埋戻し 機械0.13 | 73 | m3
| 土工事 | 山砂 人力 | 41 | m3
| 土工事 | 残土敷きならし 人力 | 41 | m3
| 土工機械運搬費 | 片道30km以内 バックホウ | 2 | 往復
（２）の計

## 細目２
| 設計書（丙） | [5 empty] | 鶴岡市人工芝グラウンド整備機械設備工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
[5 empty] | 0 | 0
2 | 屋外 排水設備
[5 empty] | 0 | 0
| （１）配管設備 |  |  |  | 0 | 0
地中配管
| リサイクル硬質塩化ビニル管 | RS-VU 150 | 337 | m
200φ-150φ 樹脂蓋
| 小口径排水桝 | ST、90L、45L、801～1200H | 2 | 組
200φ-150φ 樹脂蓋
| 小口径排水桝 | ST、90L、45L、1201H～ | 1 | 組
200φ-150φ 防護蓋T14
| 小口径排水桝 | ST、90L、45L、801～1200H | 3 | 組
200φ-150φ 防護蓋T14
| 小口径排水桝 | ST、90L、45L、1201H～ | 13 | 組
200φ-150φ 防護蓋T14
| 小口径排水桝 | DR、501～800H | 2 | 組
200φ-150φ 防護蓋T14
| 小口径排水桝 | DR、801～1200H | 1 | 組
200φ-150φ 防護蓋T14
| 小口径排水桝 | DR、1201H～ | 1 | 組
（１）の計
（２）土工事
| 土工事 | 根切 機械0.13 | 569 | m3
| 土工事 | 埋戻し 機械0.13 | 446 | m3
| 土工事 | 山砂 人力 | 123 | m3
| 土工事 | 残土敷きならし 人力 | 123 | m3
| 土工機械運搬費 | 片道30km以内 バックホウ | 2 | 往復
深さ2.0H×1.0m幅
| 建込簡易土留 | 両側２面 30日 ﾘｰｽ | 1 | 式
（２）の計

## 科目内訳
| 設計書（乙） | [5 empty] | 鶴岡市人工芝グラウンド整備機械設備工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ⅱ | 管理棟工事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 給水設備 | 0 | 1 | 式 | 0
2 | 給湯設備 | 0 | 1 | 式 | 0
3 | 排水設備 | 0 | 1 | 式 | 0
4 | 衛生器具設備 | 0 | 1 | 式 | 0
5 | 冷暖房設備 | 0 | 1 | 式 | 0
6 | 換気設備 | 0 | 1 | 式 | 0
7 | 建物廻り雨水排水設備 | 0 | 1 | 式 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ⅱ管理棟工事計 | 0 | 0 |  | 0

## 別紙明細 (1)
| 設計書（丙） | [5 empty] | 鶴岡市人工芝グラウンド整備機械設備工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 給水設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (配管工事) | 0 | 0 | 0
| 塩ビライニング鋼管(VD) 給水 | 屋外架空 20 | 8 | m
| 塩ビライニング鋼管(VD) 給水 | 屋外地中埋設 20 | 4 | m
| 塩ビライニング鋼管(VD) 給水 | 屋外地中埋設 40 | 2 | m
| 塩ビライニング鋼管(VD) 給水 | 屋外地中埋設 50 | 1 | m
| 水道用ポリエチレン管 給水 | 屋外地中埋設 25 | 4 | m
| 水道用ポリエチレン管 給水 | 屋外地中埋設 50 | 9 | m
| 塩ビライニング鋼管(VB) 給水 | 便所暗渠ピット 32 | 25 | m
| 塩ビライニング鋼管(VB) 給水 | 便所暗渠ピット 40 | 2 | m
| 塩ビライニング鋼管(VB) 給水 | 便所暗渠ピット 50 | 17 | m
| 保温付架橋ポリエチレン管 給水 | 屋内一般ピット 13 | 1 | m
| 保温付架橋ポリエチレン管 給水 | 便所暗渠ピット 13 | 47 | m
| 保温付架橋ポリエチレン管 給水 | 便所暗渠ピット 20 | 39 | m
| 保温付架橋ポリエチレン管 給水鞘管内 | 屋内一般地中埋設 13 | 7 | m
| 硬質塩化ビニル管(VU) 鞘管 | 屋内一般地中埋設 50 | 7 | m
| (配管付属品) | 0 | 0 | 0
| ストレート止水栓 | 13φ | 1 | 個
| SUSフレキチュウブ(ユニオン型) | 15A×300 | 1 | 本
| 水抜栓 | 25φ×0.6m | 1 | 個
| 水抜栓 | 40φ×1.0m | 1 | 個
| 水抜栓 | 50φ×1.0m | 1 | 個
| 弁桝 | VC-P(樹脂蓋) | 1 | 組
| 遠隔ハンドル式水抜栓 | 40Φ×1000L カバー、支持付 | 1 | 組
| 遠隔ハンドル式水抜栓 | 50Φ×1000L カバー、支持付 | 1 | 組
| ねじ込形ステンレスボール弁 | 13BAV 10K 給水用 | 1 | 個
| 青銅管端コア付仕切弁 | 20GV 10K 給水用 | 2 | 個
| 青銅管端コア付仕切弁 | 40GV 10K 給水用 | 1 | 個
| 青銅管端コア付仕切弁 | 50GV 10K 給水用 | 1 | 個
| ポリ管用砲金継手 | 50φ×90°エルボ | 1 | 個
| ポリ管用砲金継手 | 50φ アダプター | 1 | 個
| 架橋ポリ管用砲金継手 | 13φ アダプター | 39 | 個
| 架橋ポリ管用砲金継手 | 20φ アダプター | 32 | 個
| 埋設標 | 頭部彫込表示 | 4 | 個
| 埋設標示テープ | 150幅 シングル | 19 | m
| (配管保温工事) | 0 | 0 | 0
| 塩ビライニング鋼管(VB) 給水 | 便所暗渠ピット 32 d・（ハ）・VII | 25 | m
| 塩ビライニング鋼管(VB) 給水 | 便所暗渠ピット 40 d・（ハ）・VII | 2 | m
| 塩ビライニング鋼管(VB) 給水 | 便所暗渠ピット 50 d・（ハ）・VII | 17 | m
| (配管土工事) | 0 | 0 | 0
| 塩ビライニング鋼管(VD) 給水 | 屋外地中埋設20 土被り600 (機械) | 4 | m
| 塩ビライニング鋼管(VD) 給水 | 屋外地中埋設40 土被り600 (機械) | 2 | m
| 塩ビライニング鋼管(VD) 給水 | 屋外地中埋設50 土被り600 (機械) | 1 | m
| 水道用ポリエチレン管 給水 | 屋外地中埋設25 土被り600 (機械) | 4 | m
| 水道用ポリエチレン管 給水 | 屋外地中埋設50 土被り600 (機械) | 9 | m
| 硬質塩化ビニル管(VU) 鞘管 | 屋内地中埋設50 土被り300 (人力) | 7 | m
| (スリーブ) | 0 | 0 | 0
| スリーブ費 | ピット内給水配管工事費×7％ | 1 | 式
| (デッキプレート開口) | 0 | 0 | 0
| デッキプレート開口切断費 | ピット内給水配管工事費×4％ | 1 | 式
| 0 | 0 | 0 | 0
| 計 | 0 | 0

## 別紙明細 (2)
| 設計書（丙） | [5 empty] | 鶴岡市人工芝グラウンド整備機械設備工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 給湯設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
据え置き形12Litタイプ先止め形
| 電気温水器 | 排水ソケツト、連結管等付属品1式600W | 1 | 組
| SUSフレキチュウブ(ユニオン型) | 15A×1000L | 1 | 本
| ストレート止水栓 | 13φ | 1 | 個
| 計 | 0 | 0

## 別紙明細 (3)
| 設計書（丙） | [5 empty] | 鶴岡市人工芝グラウンド整備機械設備工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 排水設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (配管工事) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 硬質塩化ビニル管(VU) 排水 | 屋外地中埋設 100 | 16 | m
| 硬質塩化ビニル管(VU) 排水 | 屋外地中埋設 150 | 9 | m
| 硬質塩化ビニル管(VP) 排水 | 屋外地中埋設 50 | 17 | m
| 硬質塩化ビニル管(VP) 排水 | 屋外地中埋設 75 | 2 | m
| 硬質塩化ビニル管(VP) 排水 | 屋外地中埋設 100 | 5 | m
| 硬質塩化ビニル管(VP) 排水 | 屋内一般ピット 50 | 7 | m
| 硬質塩化ビニル管(VP) 排水 | 便所暗渠ピット 40 | 21 | m
| 硬質塩化ビニル管(VP) 排水 | 便所暗渠ピット 50 | 13 | m
| 硬質塩化ビニル管(VP) 排水 | 便所暗渠ピット 65 | 2 | m
| 硬質塩化ビニル管(VP) 排水 | 便所暗渠ピット 75 | 33 | m
| 硬質塩化ビニル管(VP) 排水 | 便所暗渠ピット 100 | 33 | m
| 配管用鋼管(白) 排水 | 屋外地中埋設 50 | 1 | m
| 配管用鋼管(白) 排水 | 屋外架空 50 | 2 | m
| 硬質塩化ビニル管(VP) 通気 | 屋内一般ピット 30 | 1 | m
| 硬質塩化ビニル管(VP) 通気 | 屋内一般隠蔽 30 | 1 | m
| 硬質塩化ビニル管(VP) 通気 | 屋内一般地中埋設 65 | 1 | m
| 硬質塩化ビニル管(VP) 通気 | 屋内一般地中埋設 100 | 1 | m
| 硬質塩化ビニル管(VP) 通気 | 屋内一般露出 65 | 10 | m
| 硬質塩化ビニル管(VP) 通気 | 屋内一般露出 100 | 3 | m
| 硬質塩化ビニル管(VP) 通気 | 便所暗渠ピット 50 | 1 | m
| 硬質塩化ビニル管(VP) 通気 | 便所暗渠ピット 65 | 20 | m
| 硬質塩化ビニル管(VP) 通気 | 便所暗渠ピット 75 | 3 | m
| 硬質塩化ビニル管(VP) 通気 | 便所暗渠ピット 100 | 2 | m
| (配管付属品) | 0 | 0 | 0
| 樹脂製掃除口 | 50φ | 5 | 個
| 床上掃除口 | COA-50 | 1 | 個
| 掃兼ドレン | COD-100 | 8 | 個
| 床排水目皿 | C-50 | 4 | 個
| コンクリート造用共栓金具 | SNB-50 | 1 | 個
| 通気口 | 低位通気弁 30φ | 1 | 個
| 通気口 | 通気弁 65φ | 2 | 個
| 通気口 | 通気弁 100φ | 1 | 個
| 小口径塩ビインバート桝 NO1 | 100ー150φ×532H 樹脂蓋付 | 1 | 組
| 小口径塩ビインバート桝 NO2 | 100ー150φ×594H 樹脂蓋付 | 1 | 組
| 小口径塩ビインバート桝 NO3 | 100ー150φ×618H 防護蓋(T-8)付 | 1 | 組
| 小口径塩ビインバート桝 NO4 | 150ー200φ×858H 防護蓋(T-8)付 | 1 | 組
| 小口径塩ビインバート桝 NO5 | 150ー200φ×881H 防護蓋(T-8)付 | 1 | 組
| (配管土工事) | 0 | 0 | 0
| 硬質塩化ビニル管(VU) 排水 | 屋外地中埋設100 土被り600 (機械) | 16 | m
| 硬質塩化ビニル管(VU) 排水 | 屋外地中埋設150 土被り1100 (機械) | 9 | m
| 硬質塩化ビニル管(VP) 排水 | 屋外地中埋設75 土被り600 (機械) | 2 | m
| 硬質塩化ビニル管(VP) 排水 | 屋外地中埋設100 土被り700 (機械) | 5 | m
| (雑工事) | 0 | 0 | 0
| 側溝穴あけ補修 | 50φ | 5 | ヶ所
| (スリーブ) | 0 | 0 | 0
| スリーブ費 | ピット内排水配管工事費×7％ | 1 | 式
| (デッキプレート開口) | 0 | 0 | 0
| デッキプレート開口切断費 | ピット内排水配管工事費×4％ | 1 | 式
| 0 | 0 | 0 | 0
| 計 | 0 | 0

## 別紙明細 (4)
| 設計書（丙） | [5 empty] | 鶴岡市人工芝グラウンド整備機械設備工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 衛生器具設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
掃除口付防露便器、フラッシュタンク式
| 大便器 | 洗浄便座 (AC100V) | 14 | 組
掃除口付防露便器、フラッシュタンク式
| 大便器 | 洗浄便座(AC100V) | 1 | 組
| 背もたれ | ソフトタイプ背もたれ | 1 | 組
| 壁掛けストール小便器(CO付) | 自動洗浄弁、掃除口付 (AC100V) | 7 | 組
汚物流し、シャワー、鏡キャビネット
| オストメイト対応ユニット | 電気温水器組込(AC100V-0.6kW) | 1 | 組
| 壁掛洗面器 | 自動水栓、水石鹸入付 | 1 | 組
| カウンター式洗面器 | 自動単水栓(AC100V)+水石鹸入れ付 | 9 | 個
| カウンター用手摺 | 34φ×500L SUS被覆 | 4 | 組
| バック付掃除流し | 水栓、排水金物1式 | 1 | 組
| L形手すり | SUS鋼管樹脂被覆、L=700、前出120 | 1 | 組
| 小便器用手すり | ステンレス製樹脂被覆 W600×L550 | 1 | 組
| 可動式手すり | SUS鋼管樹脂被覆、はね上げ式、L=700 | 1 | 組
| 手すり | SUS管樹脂被覆一文字形,400L×27φ | 1 | 組
| 吐水口回転形横水栓 | 13mm(寒冷地用) | 9 | 個
| 紙巻器 | ステンレス製棚付二連ワンタッチ式 | 15 | 個
| ベビーチェア | 平壁型寸法300W×250D×750H | 4 | 組
| ベビーシート | 参考寸法690×265(使用時815)×800H | 1 | 組
| フィッティングボード | 壁面付、寸法400W×560×560H | 1 | 台
| 全身鏡 | 300×1500×16 | 1 | 枚
| 化粧鏡 | 360×1100×16 | 10 | 枚
はめ込み洗面器5個用、全長4800 奥行き450
| 洗面器L形カウンター | 1方向エプロン 2分割組立て | 1 | 組
はめ込み洗面器4個用、全長4200 奥行き450
| 洗面器L形カウンター | 1方向エプロン 2分割組立て | 1 | 組
樹脂製4分割折たたみ
| 幼児用補助便座 | 外形29cm×34.4cmm | 10 | 台
| 0 | 0 | 0 | 0
| 計 | 0 | 0

## 別紙明細 (5)
| 設計書（丙） | [5 empty] | 鶴岡市人工芝グラウンド整備機械設備工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 冷暖房設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (機器工事) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
壁掛形ヒートポンプ 冷房能力5.6kW/暖房能力6.3kW
| パッケージ形空気調和機 ACP-6.3WR | 有線リモコン付 単相200V-1.62kW | 2 | 台
天井カセット形4方向 冷房定格7.1kW/暖房定格8.0kW
| パッケージ形空気調和機 ACP-8.0CK4 | ドレンアップ機構、有線リモコン付 単相200V-2.01kW | 3 | 台
壁掛形 ドレン13φ×ドレンアップ1.0m 冷房定格7.1kW/暖房定格8.0kW
| ドレンポンプ DP | ドレンアップ機構、有線リモコン付 単相100V-13.5W | 2 | 台
ACP-8.0CK4用
| コンクリート基礎 BA-1 | 2500(L)×700(D)×300(H) | 1 | 式
ACP-6.3WR 8.0CK4用
| コンクリート基礎 BA-2 | 3400(L)×700(D)×300(H) | 1 | 式
| (冷媒管) | 0 | 0 | 0
| 保温付冷媒配管 | 屋内一般隠蔽 6.35/12.7 | 11 | m
| 保温付冷媒配管 | 屋内一般隠蔽 9.52/15.88 | 34 | m
| 保温付冷媒配管 | 屋外架空 6.35/12.7 | 7 | m
| 保温付冷媒配管 | 屋外架空 9.52/15.88 | 13 | m
| (ドレン配管工事) | 0 | 0 | 0
| 硬質塩化ビニル管(VP) drain | 屋外地中埋設 20 | 2 | m
| 硬質塩化ビニル管(VP) drain | 屋外地中埋設 25 | 4 | m
| 硬質塩化ビニル管(保温付VU) drain | 屋内一般隠蔽 20 | 11 | m
| 硬質塩化ビニル管(保温付VU) drain | 屋内一般隠蔽 25 | 38 | m
| 硬質塩化ビニル管(保温付VU) drain | 屋外架空 20 (カバー内） | 6 | m
| 硬質塩化ビニル管(保温付VU) drain | 屋外架空 25 (カバー内） | 9 | m
| 冷媒配管用樹脂カバー | 屋外架空 75×63(SD77) | 6 | m
| 冷媒配管用樹脂カバー | 屋外架空 100×70(SD100) | 9 | m
| (電線ケーブル) | 0 | 0 | 0
| 600V屋内用絶縁電線 | EM-IE 1.6mm(冷媒管共巻き) | 65 | m
| 600V電力用平形ケーブル | EM-EEF1.6-3C(冷媒管共巻き) | 69 | m
| 制御用ケーブル | EM-CEE1.25-2C | 50 | m
| フレキシブル管 | PF-S16 | 16 | m
| アウトレットボックス | 102×44 | 5 | 個
| (配管配線付属品) | 0 | 0 | 0
| ドレントラップ | 25φ 縦引き用 | 5 | 個
| 小口径塩ビ浸透桝 | 空調ドレン用200φ×600H、樹脂蓋付 | 3 | 個
| 0 | 0 | 0 | 0
| 計 | 0 | 0

## 別紙明細 (6)
| 設計書（丙） | [5 empty] | 鶴岡市人工芝グラウンド整備機械設備工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 換気設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (換気機器工事) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
低騒音形、サニタリ、一般用
| 天井埋込形換気扇 FE-1 | 150φ×300m3/h×80Pa 金属製 単相100V-44W | 4 | 台
低騒音形、サニタリ、一般用
| 天井埋込形換気扇 FE-2 | 150φ×300m3/h×80Pa 金属製 単相100V-44W | 2 | 台
低騒音形、サニタリ、一般用
| 天井埋込形換気扇 FE-3 | 100φ×160m3/h×50Pa 金属製 単相100V-20W | 1 | 台
低騒音形、湯沸用 100Φ×100m3/h×60Pa
| 天井埋込形換気扇 FE-4 | 金属製 単相100V-23.5W | 1 | 台
ステンレス製低騒音形 300φ×1000m3/h×50Pa
| 有圧換気扇 FE-5 | SUS製電動式シャッター、保護ガード、SW付属 単相100V-60W | 1 | 台
天井カセット形 150φ×150m3/h×70Pa
| 熱交換形給排気ユニット HEU-150CK | スイッチ付属 単相100V-69W | 3 | 台
| (丸ダクト) | 0 | 0 | 0
| 亜鉛引スパイラルダクト 外気 | 屋内一般隠蔽 150 | 10 | m
| 亜鉛引スパイラルダクト 外気 | 屋内一般隠蔽 250 | 13 | m
| 亜鉛引スパイラルダクト 排気 | 屋内一般隠蔽 100 | 8 | m
| 亜鉛引スパイラルダクト 排気 | 屋内一般隠蔽 150 | 28 | m
| (風道付属品) | 0 | 0 | 0
| ステンレス製屋外深形フード | 100Φ ガラリ,防虫網付 100 | 2 | 個
| ステンレス製屋外深形フード | 150Φ ガラリ,防虫網付 150 | 12 | 個
| ステンレス製屋外深形フード | 250Φ ガラリ,防虫網付 250 | 3 | 個
| ステンレス製屋外深形フード | 給気用、フィルター付 400型 | 1 | 個
| ステンレス製屋外深形フード | 排気側、防虫網付 300型 | 1 | 個
接続250Φ、鋼板製箱内貼付ユニット形
| 給排気グリル | フィルター付 | 3 | 個
| 給気ガラリ | 400□、鋼板製粉体塗装 | 1 | 個
| (丸ダクト保温工事) | 0 | 0 | 0
| 亜鉛引スパイラルダクト 外気 | 屋内一般隠蔽 150Φ N・(イ)・XI | 4.9 | m2
| 亜鉛引スパイラルダクト 外気 | 屋内一般隠蔽 250Φ N・(イ)・XI | 10.1 | m2
| 亜鉛引スパイラルダクト 排気 | 屋内一般隠蔽 100Φ N・(イ)・XI | 0.6 | m2
| 亜鉛引スパイラルダクト 排気 | 屋内一般隠蔽 150Φ N・(イ)・XI | 4.2 | m2
| 0 | 0 | 0 | 0
| 計 | 0 | 0

## 別紙明細 (7)
| 設計書（丙） | [5 empty] | 鶴岡市人工芝グラウンド整備機械設備工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 建物廻り雨水排水設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (配管工事) | 0 | 0 | 0
| 硬質塩化ビニル管(VP) 雨水 | 屋外地中埋設 75 | 67 | m
| (配管土工事) | 0 | 0 | 0
| 硬質塩化ビニル管(VP) 雨水 | 屋外地中埋設(砂保護のみ) 75 | 67 | m
| (配管付属品) | 0 | 0 | 0
| 小口径塩ビため桝 | 75-150φ×300 | 1 | 個
| 塩ビ掃除口 | 75φ | 14 | 個
| (雑工事) | 0 | 0 | 0
| 側溝穴あけ補修 | 75φ | 14 | ヶ所
| 0 | 0 | 0 | 0
| 計 | 0 | 0

## 工事費内訳書（その２）
|  |  |  | 工事費内訳書（その２） | [5 empty] | 建築工事（参考様式）
工事区分 | 工 種 | 種 別 | 細 別 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
直接工事費
| うち材料費 |  |  |  | 式 | 1
| うち労務費 |  |  |  | 式 | 1
共通費
共通仮設費
現場管理費
|  | うち建退共制度の掛金 |  |  | 式 | 1
|  | 工事原価のうち 現場労働者の法定福利費の事業主負担額 |  |  | 式 | 1
|  | 工事原価のうち 安全衛生経費 |  |  | 式 | 1
一般管理費
■注意事項 ① この様式は、入札の際に提出する「工事費内訳書」と共に提出を求めるものであり、「工事費内訳書」に代わるものではありません。 「工事費内訳書」の提出は別途必要となります。 ② 赤い枠内の経費に係る額のみ記載してください。 ③ 各経費については、「工事費内訳書」に追記しても構いません。 ④ 「入札金額内訳明示書」の提出に漏れがあった場合は、直ちに入札を無効とはしませんが、速やかに提出してください。 ⑤ ④の場合、追加出を求めたにも関わらず、提出に応じない場合は入札を無効とします。